## Sheet1
STT | Mã số sản phẩm | Mã kê khai giá theo NĐ 98 | Hiệu lực | Giá kê khai theo nđ 98 | Link công khai giá | Tên hàng hóa theo NĐ 98 | Tên thương mại tham khảo | Tiêu chuẩn và yêu cầu kỹ thuật | Cơ sở sản xuất tham khảo | Nước sản xuất tham khảo | Đóng gói | ĐVT | Đơn giá đã có VAT | SL dự kiến mua | Thành tiền | Công ty cung ứng | Phân nhóm TT 14 | QĐ trúng thầu 01 |  | QĐ trúng thầu 02 |  | QĐ trúng thầu 03
[18 empty] | QĐ trúng thầu | Giá trúng thầu | QĐ trúng thầu | Giá trúng thầu | QĐ trúng thầu | Giá trúng thầu
1 | HCXN01 |  |  |  |  | Que thử nước tiểu sử dụng kết hợp với máy phân tích nước tiểu tự động hoặc đọc kết quả bằng mắt thường |  | Hoá chất sử dụng tương thích với máy Lab umat |  |  | Tube 150 que | Tube |  | 80 |  |  | 3
2 | HCXN02 |  |  |  |  | Hóa chất dùng cho máy phân tích sinh hóa (Pre-Trigger Solution) |  | Hóa chất sử dụng tương thích với máy Architect |  |  | Hộp/4x975 mL | Hộp |  | 4 |  |  | 3
3 | HCXN03 |  |  |  |  | Hóa chất dùng cho máy phân tích sinh hóa (Trigger Solution) |  | Hóa chất sử dụng tương thích với máy Architect |  |  | Hộp/4x975 mL | Hộp |  | 2 |  |  | 3
4 | HCXN04 |  |  |  |  | Dung dịch rửa đệm đậm đặc dùng cho hệ thống máy xét nghiệm miễn dịch Architect (Concentrated Wash Buffer) |  | Hóa chất sử dụng tương thích với máy Architect |  |  | Hộp/4x975 mL | Hộp |  | 18 |  |  | 3
5 | HCXN05 |  |  |  |  | Hóa chất dùng cho máy phân tích miễn dịch (TSH Calibrators) |  | Hóa chất sử dụng tương thích với máy Architect |  |  | Hộp/2x4 mL | Hộp |  | 1 |  |  | 3
6 | HCXN06 |  |  |  |  | Hóa chất dùng cho máy phân tích miễn dịch (TSH Reagent) |  | Hóa chất sử dụng tương thích với máy Architect |  |  | Hộp 100 test | Hộp |  | 60 |  |  | 3
7 | HCXN07 |  |  |  |  | Hóa chất dùng cho máy phân tích miễn dịch (Free T4 Calibrators) |  | Hóa chất sử dụng tương thích với máy Architect |  |  | Hộp/6x4 mL | Hộp |  | 1 |  |  | 3
8 | HCXN08 |  |  |  |  | Hóa chất dùng cho máy phân tích miễn dịch (FT4 Reagent) |  | Hóa chất sử dụng tương thích với máy Architect |  |  | Hộp 100 test | Hộp |  | 60 |  |  | 3
9 | HCXN09 |  |  |  |  | Hóa chất dùng cho máy phân tích miễn dịch (Ferritin Calibrators) |  | Hóa chất sử dụng tương thích với máy Architect |  |  | Hộp 2x4ml | Hộp |  | 1 |  |  | 3
10 | HCXN10 |  |  |  |  | Hóa chất dùng cho máy phân tích miễn dịch (Ferritin Reagent Kit) |  | Hóa chất sử dụng tương thích với máy Architect |  |  | Hộp 100 tests | Test |  | 8000 |  |  | 3
11 | HCXN11 |  |  |  |  | Hóa chất dùng cho máy phân tích miễn dịch (Total T3 Reagent Kit) |  | Hóa chất sử dụng tương thích với máy Architect |  |  | Hộp 100 tests | Hộp |  | 60 |  |  | 3
12 | HCXN12 |  |  |  |  | Hóa chất hiệu chuẩn T3 toàn phần |  | Hóa chất sử dụng tương thích với máy Architect |  |  | Hộp/6x4 mL | Hộp |  | 2 |  |  | 3
13 | HCXN13 |  |  |  |  | Hóa chất dùng cho máy phân tích miễn dịch (Total T4 Reagent Kit) |  | Hóa chất sử dụng tương thích với máy Architect |  |  | Hộp 100 tests | Hộp |  | 12 |  |  | 3
14 | HCXN14 |  |  |  |  | Vật tư tiêu hao dùng cho máy xét nghiệm (Reacion Vessel) |  | Vật tư tiêu hao sử dụng tương thích với máy Architect |  |  | Hộp/ 8x500 cái | Hộp |  | 16 |  |  | 3
15 | HCXN15 |  |  |  |  | Hóa chất hiệu chuẩn HBsAg |  | Hóa chất sử dụng tương thích với máy Architect |  |  | Hộp/2x4 mL | Hộp |  | 1 |  |  | 3
16 | HCXN16 |  |  |  |  | Hoá chất định tính HBsAg |  | Hóa chất sử dụng tương thích với máy Architect |  |  | Hộp 100 test | Hộp |  | 80 |  |  | 3
17 | HCXN17 |  |  |  |  | Hoá chất nội kiểm HBsAg |  | Hóa chất sử dụng tương thích với máy Architect |  |  | Hộp/2x8 mL | Hộp |  | 2 |  |  | 3
18 | HCXN18 |  |  |  |  | Hóa chất hiệu chuẩn Anti - HCV |  | Hóa chất sử dụng tương thích với máy Architect |  |  | Hộp/1x4 mL | Hộp |  | 1 |  |  | 3
19 | HCXN19 |  |  |  |  | Hoá chất định tính Anti - HCV |  | Hóa chất sử dụng tương thích với máy Architect |  |  | Hộp 100 test | Hộp |  | 80 |  |  | 3
20 | HCXN20 |  |  |  |  | Hoá chất nội kiểm Anti-HCV |  | Hóa chất sử dụng tương thích với máy Architect |  |  | Hộp/2x8 mL | Hộp |  | 2 |  |  | 3
21 | HCXN21 |  |  |  |  | Vật tư tiêu hao dùng cho máy xét nghiệm (Septum) |  | Vật tư tiêu hao sử dụng tương thích với máy Architect |  |  | Hộp/200 cái | Hộp |  | 1 |  |  | 3
22 | HCXN22 |  |  |  |  | Hóa chất dùng cho máy phân tích huyết học - Dung dịch ly giải hồng cầu giúp xác định chính xác các thành phần bạch cầu |  | Hóa chất sử dụng tương thích với máy Sysmex |  |  | Thùng 5 lít | Thùng |  | 112 |  |  | 4
23 | HCXN23 |  |  |  |  | IVD rửa dùng cho máy xét nghiệm huyết học, nước tiểu (CELL CLEAN - CL 50) |  | Hóa chất sử dụng tương thích với máy Sysmex |  |  | Chai 50ml | Chai |  | 8 |  |  | 4
24 | HCXN24 |  |  |  |  | Hóa chất dùng cho máy phân tích huyết học (Sulfolyser (SLS-220A)) |  | Hóa chất sử dụng tương thích với máy Sysmex |  |  | Thùng 5 lít | Thùng |  | 12 |  |  | 4
25 | HCXN25 |  |  |  |  | Hóa chất dùng cho máy phân tích huyết học (e-CHECK (XS) L1) |  | Hóa chất sử dụng tương thích với máy Sysmex |  |  | Tube 1,5ml | Tube |  | 16 |  |  | 3
26 | HCXN26 |  |  |  |  | Hóa chất dùng cho máy phân tích huyết học (e-CHECK (XS) L2) |  | Hóa chất sử dụng tương thích với máy Sysmex |  |  | Tube 1,5ml | Tube |  | 16 |  |  | 3
27 | HCXN27 |  |  |  |  | Hóa chất dùng cho máy phân tích huyết học (e-CHECK (XS) L3) |  | Hóa chất sử dụng tương thích với máy Sysmex |  |  | Tube 1,5ml | Tube |  | 16 |  |  | 3
28 | HCXN28 |  |  |  |  | Hóa chất dùng cho máy phân tích huyết học (Cell pack (PK-30L)) |  | Hóa chất sử dụng tương thích với máy Sysmex |  |  | Thùng 20 lít | Thùng |  | 350 |  |  | 4
29 | HCXN29 |  |  |  |  | Hóa chất dùng cho máy phân tích huyết học (Stromatolyser 4DS (DYE)) |  | Hóa chất sử dụng tương thích với máy Sysmex |  |  | Hộp 42ml x 3 | Hộp |  | 48 |  |  | 4
30 | HCXN30 |  |  |  |  | Hóa chất xét nghiệm máy đông máu (CaCl2) |  | Hóa chất sử dụng tương thích với máy đông máu Coag XL |  |  | Hộp 12 x 16ml | ml |  | 1920 |  |  | 3
31 | HCXN31 |  |  |  |  | Hóa chất xét nghiệm máy đông máu (Fib) |  | Hóa chất sử dụng tương thích với máy đông máu Coag XL |  |  | Hộp 12x2ml | ml |  | 120 |  |  | 3
32 | HCXN32 |  |  |  |  | Hóa chất xét nghiệm máy đông máu (Imidazol) |  | Hóa chất sử dụng tương thích với máy đông máu Coag XL |  |  | Hộp 12 x 15ml | ml |  | 900 |  |  | 3
33 | HCXN33 |  |  |  |  | Hóa chất xét nghiệm máy đông máu (PT5) |  | Hóa chất sử dụng tương thích với máy đông máu Coag XL |  |  | Hộp 5 x 5ml | ml |  | 2500 |  |  | 3
34 | HCXN34 |  |  |  |  | Hóa chất xét nghiệm máy đông máu (PTT) |  | Hóa chất sử dụng tương thích với máy đông máu Coag XL |  |  | Hộp 6 x 4ml | ml |  | 1800 |  |  | 3
35 | HCXN35 |  |  |  |  | Hóa chất xét nghiệm máy đông máu (Sorb) |  | Hóa chất sử dụng tương thích với máy đông máu Coag XL |  |  | Hộp 12 x 15ml | ml |  | 1800 |  |  | 3
36 | HCXN36 |  |  |  |  | Hóa chất xét nghiệm máy đông máu (Coag D cuvette) |  | Hóa chất sử dụng tương thích với máy đông máu Coag XL |  |  | Hộp 1000 cái | Cái |  | 50000 |  |  | 3
37 | HCXN37 |  |  |  |  | Hóa chất xét nghiệm máy đông máu (COAG CLEANER) |  | Hóa chất sử dụng tương thích với máy đông máu Coag XL |  |  | Bình 4.5 lít | ml |  | 112500 |  |  | 3
38 | HCXN38 |  |  |  |  | Hóa chất chẩn đoán dùng cho máy xét nghiệm HbA1c tự động - Dung dịch rửa giải vùng trước A0 và làm bền cột sắc ký |  | Hóa chất sử dụng cho máy Arkray |  |  | Hộp 600ml x 4 | Hộp |  | 45 |  |  | 3
39 | HCXN39 |  |  |  |  | Hóa chất chẩn đoán dùng cho máy xét nghiệm HbA1c tự động - Dung dịch rửa giải trước vùng A0 và biến thể Hb (HbS) |  | Hóa chất sử dụng cho máy Arkray |  |  | Hộp 600ml x 2 | Hộp |  | 30 |  |  | 3
40 | HCXN40 |  |  |  |  | Hóa chất chẩn đoán dùng cho máy xét nghiệm HbA1c tự động - dùng để rửa giải vùng A0 và các biến thể Hb (HbC và các biến thể khác). |  | Hóa chất sử dụng cho máy Arkray |  |  | Hộp 600ml x 2 | Hộp |  | 30 |  |  | 3
41 | HCXN41 |  |  |  |  | Hóa chất chẩn đoán dùng cho máy xét nghiệm HbA1c tự động - Dùng để ly giải hồng cầu và làm sạch các đường ống. |  | Hóa chất sử dụng cho máy Arkray |  |  | Hộp 2000ml x 3 | Hộp |  | 70 |  |  | 3
42 | HCXN42 |  |  |  |  | Hóa chất chẩn đoán dùng cho máy xét nghiệm HbA1c tự động - Dùng để pha loãng dung dịch control đang sử dụng (extendSURE Hb A1c Lyophilised Control) |  | Hóa chất sử dụng cho máy Arkray |  |  | Hộp 250ml x 1 | Hộp |  | 2 |  |  | 3
43 | HCXN43 |  |  |  |  | Hóa chất chẩn đoán dùng cho máy xét nghiệm HbA1c tự động (Column Unit 80) |  | Hóa chất sử dụng cho máy Arkray |  |  | Hộp 2500 test | Hộp |  | 8 |  |  | 3
45 | HCXN45 |  |  |  |  | NK-PYLORI TEST |  | Hóa chất dùng nội soi dạ dày |  |  | Hộp 20 test | Test |  | 8000 |  |  | 5
46 | HCXN46 |  |  |  |  | Ống nghiệm Serum hạt nhỏ nắp đỏ |  | Ống nghiệm nhựa, kích thước 13 x 75mm, dung tích tối đa 6 ± 0.1ml, nắp nhựa màu đỏ.Hóa chất bên trong là hạt nhựa Polystyrene. |  |  | 2,500 Ống/ Thùng | Ống |  | 7500 |  |  | 5
47 | HCXN47 |  |  |  |  | Chất chỉ thị dùng trong xét nghiệm tính nhạy cảm với kháng sinh của vi khuẩn - AST Indicator Solution |  | Hóa chất sử dụng tương thích với máy Phoenix |  |  | 6mL/ống x 10 ống/hộp | ống |  | 130 |  |  | 1
48 | HCXN48 |  |  |  |  | Canh trường dùng để chuẩn bị huyền dịch vi khuẩn và vi nấm - ID Broth |  | Hóa chất sử dụng tương thích với máy Phoenix |  |  | 4.5ml/ống, 100 ống/ hộp | Ống |  | 22500 |  |  | 1
49 | HCXN49 |  |  |  |  | Canh trường dùng trong xét nghiệm tính nhạy cảm với kháng sinh của vi khuẩn - AST Broth |  | Hóa chất sử dụng tương thích với máy Phoenix |  |  | 8ml/ống, 100 ống/ hộp | Ống |  | 25000 |  |  | 1
50 | HCXN50 |  |  |  |  | Chai cấy máu phát hiện vi sinh vật hiếu khí |  | Hóa chất sử dụng tương thích với máy Phoenix |  |  | 30mL/chai (50 chai/hộp) | Chai |  | 21000 |  |  | 1
51 | HCXN51 |  |  |  |  | Hoá chất dùng cho máy định danh vi khuẩn Gram dương |  | Hóa chất sử dụng tương thích với máy Phoenix |  |  | 25 Test/hộp | Test |  | 5000 |  |  | 1
52 | HCXN52 |  |  |  |  | Thuốc thử xét nghiệm tính nhạy cảm với kháng sinh của vi khuẩn gram âm |  | Hóa chất sử dụng tương thích với máy Phoenix |  |  | 25 Test/hộp | Test |  | 8600 |  |  | 1
53 | HCXN53 |  |  |  |  | Hoá chất dùng cho máy định danh vi khuẩn Gram âm |  | Hóa chất sử dụng tương thích với máy Phoenix |  |  | 25 Test/hộp | Test |  | 22000 |  |  | 1
54 | HCXN54 |  |  |  |  | Thuốc thử xét nghiệm tính nhạy cảm với kháng sinh của vi khuẩn gram dương |  | Hóa chất sử dụng tương thích với máy Phoenix |  |  | 25 Test/hộp | Test |  | 300 |  |  | 1
55 | HCXN55 |  |  |  |  | Thẻ xét nghiệm định tính kháng nguyên virus sốt xuất huyết NS1 |  | - Độ nhạy 97.9%, độ đặc hiệu 99%, độ chính xác 98.6%. Cho kết quả trong15~ 20 phút. |  |  | Hộp 25 card | Test |  | 5000 |  |  | 4
56 | HCXN56 |  |  |  |  | Sinh phẩm chẩn đoán in-vitro định tính phát hiện kháng thể kháng HIV trong huyết thanh, huyết tương hoặc máu toàn phần người |  | - Độ nhạy >99%, độ đặc hiệu 99%, độ chính xác 99%. Cho kết quả nhanh trong 5 phút |  |  | Hộp 30 card | Card |  | 4000 |  |  | 4
57 | HCXN57 |  |  |  |  | Sinh phẩm chẩn đoán in vitro định tính phát hiện kháng thể kháng HCV trong huyết thanh, huyết tương hoặc máu toàn phần người |  | - Độ nhạy >99%, độ đặc hiệu 98%, độ chính xác 99%. Cho kết quả nhanh trong 10 phút. |  |  | Hộp 100 card | Card |  | 2400 |  |  | 4
58 | HCXN58 |  |  |  |  | Sinh phẩm chẩn đoán in vitro ( H-Pylori Card) |  | Độ nhạy 93.4%, độ đặc hiệu 91.2%, độ chính xác 92.4%. thời gian 10 phút. |  |  | Hộp 30 card | Card |  | 4000 |  |  | 4
59 | HCXN59 |  |  |  |  | Sinh phẩm chẩn đoán in vitro định tính phát hiện kháng thể kháng HBsAg trong huyết thanh, huyết tương hoặc máu toàn phần người |  | Ngưỡng:1ng/ml, độ nhạy 99 %, độ đặc hiệu >99 %, độ chính xác 99%, đọc kết quả trong thời gian 30 phút. |  |  | Hộp 100 Card | Card |  | 4000 |  |  | 4
60 | HCXN60 |  |  |  |  | Kháng thể đơn dòng Anti A |  | Độ nhạy và độ đặc hiệu 100% |  |  | 10ml/lọ | Lọ |  | 120 |  |  | 6
61 | HCXN61 |  |  |  |  | Kháng thể đơn dòng Anti B |  | Độ nhạy và độ đặc hiệu 100% |  |  | 10ml/lọ | Lọ |  | 120 |  |  | 6
62 | HCXN62 |  |  |  |  | Huyết thanh mẫu Anti D (IgG+IgM) |  | Độ nhạy và độ đặc hiệu 100% |  |  | 10ml/lọ | Lọ |  | 80 |  |  | 6
63 | HCXN63 |  |  |  |  | Kháng thể đơn dòng Anti AB |  | Độ nhạy và độ đặc hiệu 100% |  |  | 10ml/lọ | Lọ |  | 40 |  |  | 6
64 | HCXN64 |  |  |  |  | Hóa chất đệm (Liss) |  | 1 x 1000ml |  |  | Chai 1000 ml | Chai |  | 8 |  |  | 3
65 | HCXN65 |  |  |  |  | Hóa chất dùng cho máy xét nghiệm nhóm máu (STARGEL10 Crossmatch) |  | Birma1, LB2, RUM1, Neutral gel x 1, AHG(anti-IgG thỏ và anti-C3d dòng 12011D10) x2; sodium azide < 0.1%; có kết quả sau 5 phút ủ và 5 phút ly tâm. |  |  | Hộp 100 Card | Card |  | 7680 |  |  | 6
66 | HCXN66 |  |  |  |  | Hóa chất chẩn đoán in-vitro sử dụng cho hệ thống Elisa (TOXOCARA CANIS IgG) |  | Toxocara canis Coated Wells: 12 breakapart 8-well; IgG Sample Diluent: 1 x 100 ml; Stop Solution: 1 x 15 ml; Washing Solution (20x): 1 x 50 ml; Toxocara canis Protein A Conjugate: 1 x 20 m; TMB Substrate Solution: 1 x 15 ml; Toxocara canis Positive Control: 1 x 2 ml; Toxocara canis Cut-off Control: 1 x 3 ml; Toxocara canis Negative Control: 1 x 2 ml |  |  | Hộp 96 Test | Hộp |  | 5 |  |  | 3
67 | HCXN67 |  |  |  |  | Môi trường nuôi cấy thạch máu cừu - Blood Agar Sheep |  | Đĩa thạch dùng sẵn chứa môi trường sử dụng để nuôi cấy và thử tính chất tan máu của các loại vi sinh vật khó tính và không khó tính. Đĩa 90mm. Bao gói bằng màng bán thấm Cellophane. |  |  | Hộp/10 đĩa | Hộp |  | 490 |  |  | 5
68 | HCXN68 |  |  |  |  | Khay thử xét nghiệm định tính 4 loại ma túy và chất chuyển hóa ma túy (Heroin/Morphin, Amphetamine, Methamphetamine, Marijuana) |  | Sử dụng phương pháp sắc kí miễn dịch phát hiện định tính ma túy có trong mẫu nước tiểu với ngưỡng phát hiện (cut-off) MET: Methaphetamine 1000ng/ml. AMP: Amphetamine, ngưỡng phát hiện: 1000ng/ml THC: Marijuana 50ng/ml MOP: Morphine 300ng/ml Thời gian đọc kết quả: sau 3-5 phút. Độ nhạy: 99.9% Độ đặc hiệu: 99.9% Mỗi vạch thử T chứa kháng thể đơn dòng chuột kháng thuốc và liên hợp protein-thuốc tương ứng. Đường kiểm chứng C có chứa kháng thể đa dòng IgG dê kháng IgG thỏ và kháng thể IgG thỏ. |  |  | 25 test/hộp | test |  | 400 |  |  | 2
69 | HCXN69 |  |  |  |  | Test viêm gan B (HBeAg) |  | ≤ 25 test/hộp;Xét nghiệm HbeAg là một xét nghiệm miễn dịch định tính, pha rắn, hai vị trí để phát hiện HbeAg trong huyết thanh hoặc huyết tương. Độ nhạy: 98,4% Độ đặc hiệu: 100% Khay xét nghiệm chứa các hạt anti-HBeAg và anti-HBeAg phủ trên màng tương ứng Dòng đối chứng: kháng thể IgG chống thỏ từ dê Kết quả nên được đọc ở phút thứ 13-15; Độ ổn định của kết quả trong 24 giờ không cần sử dụng thêm dung dịch đệm; Phản ứng chéo Băng xét nghiệm nhanh HbeAg (Huyết thanh / Huyết tương) đã được xét nghiệm HAMA, Yếu tố dạng thấp (RF), HAV, Giang mai, HIV, H. Pylori, MONO, CMV, Rubella và các bệnh phẩm dương tính với TOXO. Kết quả cho thấy không có phản ứng chéo. |  |  | 25 test/hộp | test |  | 2400 |  |  | 2
70 | HCXN70 |  |  |  |  | Khay thử xét nghiệm định tính Morphin |  | Định tính phát hiện chất gây nghiện Heroin/morphine trong nước tiểu khi nồng độ của chất này trong nước tiểu đạt tới giới hạn là 300ng/ml, đủ để khẳng định đối tượng đã sử dụng chất gây nghiện Heroin/morphine Mỗi vạch thử T chứa kháng thể đơn dòng chuột kháng thuốc và liên hợp protein-MOP. Đường kiểm chứng C có chứa kháng thể đa dòng IgG dê kháng IgG thỏ và kháng thể IgG thỏ. Dạng bào chế: Khay nhựa có giếng nhỏ mẫu,túi tráng nhôm, Thời gian đọc kết quả: sau 3-5 phút. Độ nhạy: 99.9%, độ đặc hiệu: 99.9% |  |  | 25 test/hộp | test |  | 300 |  |  | 2
71 | HCXN71 |  |  |  |  | Hóa chất xét nghiệm sử dụng trên máy Realtime PCR để định lượng virus HBV |  | Hóa chất sử dụng tương thích với máy CFX 96 |  |  | 72 test/ hộp | Hộp |  | 20 |  |  | 1
72 | HCXN72 |  |  |  |  | Hóa chất xét nghiệm sử dụng trên máy Realtime PCR để định lượng virus HCV |  | Hóa chất sử dụng tương thích với máy CFX 96 |  |  | 72 test/ hộp | Hộp |  | 10 |  |  | 1
73 | HCXN73 |  |  |  |  | Bộ xét nghiệm IVD dùng cho quy trình tách chiết và tinh sạch DNA/RNA |  | Phù hợp máy TANBead |  |  | 96 test/ hộp | Test |  | 1440 |  |  | 6
74 | HCXN74 |  |  |  |  | Bộ xét nghiệm IVD dùng cho quy trình tách chiết và tinh sạch DNA/RNA |  | Phù hợp máy TANBead |  |  | 96 test/ hộp | Test |  | 768 |  |  | 6
75 | HCXN75 |  |  |  |  | Hóa chất chẩn đoán dùng cho máy xét nghiệm đông máu (HemosIL Calibration Plasma) |  | Hóa chất dùng để hiệu chuẩn cho XN đông máu như Fibrinogen, các loại yếu tố,yếu tố Von Willebrand, Antithrombin, Plasminogen, Plasmin Inhibitor, Protein S, Protein C Hoá chất sử dụng cho máy ACLTOP 350 |  |  | 10 x 1 mL | Hộp |  | 1 |  |  | 1
76 | HCXN76 |  |  |  |  | Dung dịch rửa dùng cho máy xét nghiệm đông máu - Hóa chất dung dịch dùng để làm sạch trên hệ thống máy đông máu tự động |  | Hoá chất tương thích với máy ACLTOP 350 |  |  | 1 x 500 mL | Hộp |  | 12 |  |  | 1
77 | HCXN77 |  |  |  |  | Vật chứa mẫu dùng cho máy xét nghiệm đông máu |  | Cóng phản ứng dùng tương thích trên hệ thống máy đông máu tự động ACLTOP 350 |  |  | 2400 cuvette | Hộp |  | 20 |  |  | 3
78 | HCXN78 |  |  |  |  | Thuốc thử xét nghiệm xác định thời gian prothrombin (PT) và định lượng fibrinogen |  | Hóa chất dùng để xét nghiệm thời gian PT tương thích với hệ thống máy đông máu tự động ACLTOP 350 |  |  | 5 x 20 mL+5 x 20 mL | Hộp |  | 18 |  |  | 3
79 | HCXN79 |  |  |  |  | Thuốc thử xét nghiệm xác định thời gian APTT |  | Hóa chất dùng để xét nghiệm thời gian APTT đóng gói kèm theo Calcium Chloride tương thích với hệ thống máy đông máu tự động ACLTOP 350 |  |  | 5x9 mL+5x8 mL | Hộp |  | 18 |  |  | 3
80 | HCXN80 |  |  |  |  | Đầu côn vàng |  | Đầu col vàng 10-200 mcl, có khía và không khía. TCCL: ISO ; CFS (Hoặc các tiêu chuẩn tương đương). |  |  | bịch/1000 cái | Cái |  | 40000 |  |  | 6
81 | HCXN81 |  |  |  |  | Lọ lưu trữ sinh phẩm |  | Lọ đựng nước tiểu. TCCL: ISO; CFS (Hoặc các tiêu chuẩn tương đương). |  |  | bịch /50 lọ | Lọ |  | 10000 |  |  | 6
82 | HCXN82 |  |  |  |  | Vật liệu kiểm soát khí máu động mạch - Blood gas control 1,2,3 |  | Dung dịch chuẩn máy. TCCL: ISO ; CFS (Hoặc các tiêu chuẩn tương đương). |  |  | 3x10x1.8ml | Hộp |  | 16 |  |  | 3
83 | HCXN83 |  |  |  |  | Chất thử dùng cho máy xét nghiệm sinh hóa - điện giải (ISE Reference Solution) |  | Hóa chất sử dụng cho máy AU680. |  |  | 1000ml | Bình |  | 32 |  |  | 3
84 | HCXN84 |  |  |  |  | Chất thử dùng cho máy xét nghiệm sinh hóa - điện giải (ISE BUFFER ) |  | Hóa chất sử dụng cho máy AU680. |  |  | 2000 ml | Bình |  | 64 |  |  | 3
85 | HCXN85 |  |  |  |  | Hóa chất dùng cho máy xét nghiệm sinh hóa (HDLc -D) |  | Hóa chất xét nghiệm Hdl cho máy AU680. Dãi đo: 5 - 151 mg/dL |  |  | 4x30/2x20ml | Hộp |  | 60 |  |  | 3
86 | HCXN86 |  |  |  |  | Chất thử dùng cho máy xét nghiệm sinh hóa - điện giải (CRP ) |  | Hóa chất sử dụng cho máy AU680. |  |  | 1x40ml/1x10ml | Hộp |  | 198 |  |  | 3
87 | HCXN87 |  |  |  |  | Chất thử dùng cho máy xét nghiệm sinh hóa - điện giải (ISE MID STANDARD) |  | Hóa chất sử dụng cho máy AU680. |  |  | 2000 ml | Bình |  | 64 |  |  | 3
88 | HCXN88 |  |  |  |  | Nước rửa dùng cho máy xét nghiệm (WASH SOLUTION) |  | Dung dịch rừa dùng cho máy sinh hóa. TCCL: ISO 13485 (Hoặc các tiêu chuẩn tương đương). |  |  | 5000ml | Thùng |  | 40 |  |  | 3
89 | HCXN89 |  |  |  |  | Chất thử sinh hóa dùng cho máy phân tích sinh hóa xét nghiệm ALBUMIN |  | Hóa chất sử dụng cho máy AU680. |  |  | Hộp (8*56ml) | Hộp |  | 14 |  |  | 3
90 | HCXN90 |  |  |  |  | Chất thử sinh hóa dùng cho máy phân tích sinh hóa xét nghiệm AMYLASE FL |  | Hóa chất sử dụng cho máy AU680. |  |  | hộp (3*56ml) | Hộp |  | 7 |  |  | 3
91 | HCXN91 |  |  |  |  | Chất thử sinh hóa dùng cho máy phân tích sinh hóa xn GPT/ALT FL IFCC |  | Hóa chất sử dụng cho máy AU680. |  |  | Hộp (6 x 56 + 6 x 14 ml) | Hộp |  | 28 |  |  | 3
92 | HCXN92 |  |  |  |  | Chất thử sinh hóa dùng cho máy phân tích sinh hóa xn GOT/AST FL IFCC |  | Hóa chất sử dụng cho máy AU680. |  |  | Hộp (6 x 56 +6 x 14 ml) | Hộp |  | 28 |  |  | 3
93 | HCXN93 |  |  |  |  | Chất thử sinh hóa dùng cho máy phân tích sinh hóa xn CALCIUM ASX |  | Hóa chất sử dụng cho máy AU680. |  |  | Hộp (8x56ml) | Hộp |  | 7 |  |  | 3
94 | HCXN94 |  |  |  |  | Chất thử sinh hóa dùng cho máy phân tích sinh hóa xn CHOLESTEROL |  | Hóa chất sử dụng cho máy AU680. |  |  | Hộp (8*56ml) 2000T | Hộp |  | 14 |  |  | 3
95 | HCXN95 |  |  |  |  | ISE STD High |  | Hóa chất sử dụng cho máy AU680. |  |  | 100ml | Hộp |  | 1 |  |  | 3
96 | HCXN96 |  |  |  |  | ISE STD Low |  | Hóa chất sử dụng cho máy AU680. |  |  | 100ml | Hộp |  | 1 |  |  | 3
97 | HCXN97 |  |  |  |  | Chất thử sinh hóa dùng cho máy phân tích sinh hóa xn TRIGLYCERIDES FL |  | Hóa chất sử dụng cho máy AU680. |  |  | Hộp (8x56ml) | Hộp |  | 14 |  |  | 3
98 | HCXN98 |  |  |  |  | Chất thử sinh hóa dùng cho máy phân tích sinh hóa xn GAMMA GT FL |  | Hóa chất sử dụng cho máy AU680. |  |  | Hộp (6 x 56 + 6 x 14 ml) | Hộp |  | 28 |  |  | 3
99 | HCXN99 |  |  |  |  | Chất thử sinh hóa dùng cho máy phân tích sinh hóa xn CREATININE |  | Hóa chất sử dụng cho máy AU680. |  |  | hộp (4x56+4x56ml) | Hộp |  | 28 |  |  | 3
100 | HCXN100 |  |  |  |  | Chất thử sinh hóa dùng cho máy phân tích sinh hóa xn MAGNESIUM XL |  | Hóa chất sử dụng cho máy AU680. |  |  | hộp (3x56ml) | Hộp |  | 14 |  |  | 3
101 | HCXN101 |  |  |  |  | Chất thử sinh hóa dùng cho máy phân tích sinh hóa xn GLUCOSE FL |  | Hóa chất sử dụng cho máy AU680. |  |  | Hộp (8*56 ml) | Hộp |  | 28 |  |  | 3
102 | HCXN102 |  |  |  |  | Chất thử sinh hóa dùng cho máy phân tích sinh hóa xn UREA UV FL |  | Hóa chất sử dụng cho máy AU680. |  |  | hộp (6 x 56 + 6 x 14 ml) | Hộp |  | 28 |  |  | 3
103 | HCXN103 |  |  |  |  | Chất thử sinh hóa dùng cho máy phân tích sinh hóa xn URIC ACID AOX FL |  | Hóa chất sử dụng cho máy AU680. |  |  | Hộp (6x56 + 6x14 ml) | Hộp |  | 7 |  |  | 3
104 | HCXN104 |  |  |  |  | Chất thử sinh hóa dùng cho máy phân tích sinh hóa xn PROTEINS (TOTAL) |  | Hóa chất sử dụng cho máy AU680. |  |  | Hộp (8x56ml) | Hộp |  | 14 |  |  | 3
105 | HCXN105 |  |  |  |  | Que gòn trong ống nghiệm |  | Que lấy bệnh phẩm vô trùng |  |  | 1 cây/ ống | Cây |  | 16000 |  |  | 6
106 | HCXN106 |  |  |  |  | Hóa chất dùng cho máy xét nghiệm sinh hóa (SPECIFIC PROTEINS CALIBRATOR) |  | Hóa chất sử dụng cho máy AU680. |  |  | 5*1ML | Hộp |  | 1 |  |  | 3
107 | HCXN107 |  |  |  |  | Chất thử sinh hóa dùng cho máy phân tích sinh hóa xn mALB |  | Hóa chất sử dụng cho máy AU680. |  |  | 1x40ml/1x10ml | Hộp |  | 2 |  |  | 3
108 | HCXN108 |  |  |  |  | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng 70 thông số xét nghiệm sinh hóa mức 2 |  | Dạng đông khô dễ bảo quản 2-8oC. Độ bền mở nắp tối thiểu 7 ngày 2-8 oC hoặc 28 ngày ở -20oC. Đáp ứng 70 thông số bao gồm D-3-Hydroxybutyrate, Folate hoặc tương đương. |  |  | 20 x 5 ml | Hộp |  | 2 |  |  | 3
109 | HCXN109 |  |  |  |  | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng 70 thông số xét nghiệm sinh hóa mức 3 |  | Dạng đông khô dễ bảo quản 2-8oC. Độ bền mở nắp tối thiểu 7 ngày 2-8 oC hoặc 28 ngày ở -20oC. Đáp ứng 70 thông số bao gồm D-3-Hydroxybutyrate, Folate hoặc tương đương. |  |  | 20 x 5 ml | Hộp |  | 2 |  |  | 3
110 | HCXN110 |  |  |  |  | Vật liệu kiểm soát 3 mức xét nghiệm định lượng CK Total, CK-MB (Mass), CK-MB, CK-NAC, Myoglobin, Troponin T, CK-MB (Activity), Homocysteine, Troponin I, Hs Troponin T. |  | Dạng đông khô. Thành phần 100% từ người. Đáp ứng 7 thông số. Bảo quản 2-8oC. Độ bền mở nắp tối thiểu 5 ngày 2-8oC hoặc 28 ngày -20oC (hoặc tương đương) |  |  | Hộp/3 x 2 ml | Hộp |  | 2 |  |  | 3
111 | HCXN111 |  |  |  |  | Hóa chất xét nghiệm khí máu ( S1 RINSE SOLUTION) |  | Hóa chất sử dụng tương thích với máy Cobas |  |  | 2 CONTAINERS | Hộp |  | 24 |  |  | 3
112 | HCXN112 |  |  |  |  | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng 7 thông số điện giải và khí máu (S2 FLUID PACK) |  | Hóa chất sử dụng tương thích với máy Cobas |  |  | Hộp 1 Bình | Hộp |  | 48 |  |  | 3
113 | HCXN113 |  |  |  |  | Thuốc thử xét nghiệm AFP (alpha1‑fetoprotein) |  | Hóa chất sử dụng tương thích với máy Cobas |  |  | 100 tests | Hộp |  | 118 |  |  | 1
114 | HCXN114 |  |  |  |  | Thuốc thử xét nghiệm Albumin |  | Hóa chất sử dụng tương thích với máy Cobas |  |  | 300 tests | Hộp |  | 40 |  |  | 1
115 | HCXN115 |  |  |  |  | Thuốc thử xét nghiệm amylase |  | Hóa chất sử dụng tương thích với máy Cobas |  |  | 300 tests | Hộp |  | 20 |  |  | 1
116 | HCXN116 |  |  |  |  | Vật tư tiêu hao IVD sử dụng trên máy phân tích miễn dịch (ASSAY TIP/CUP E170). |  | Hóa chất sử dụng tương thích với máy Cobas |  |  | 48x2x84 tips/cups and 8 waste liners | Hộp |  | 75 |  |  | 2
117 | HCXN117 |  |  |  |  | Thuốc thử xét nghiệm Bilirubin toàn phần |  | Hóa chất sử dụng tương thích với máy Cobas |  |  | 250 tests | Hộp |  | 75 |  |  | 1
118 | HCXN118 |  |  |  |  | Thuốc thử xét nghiệm CA 125 |  | Hóa chất sử dụng tương thích với máy Cobas |  |  | 100 test | Hộp |  | 16 |  |  | 1
119 | HCXN119 |  |  |  |  | Thuốc thử xét nghiệm CA 15‑3 |  | Hóa chất sử dụng tương thích với máy Cobas |  |  | 100 tests | Hộp |  | 24 |  |  | 1
120 | HCXN120 |  |  |  |  | Thuốc thử xét nghiệm CA 19-9 |  | Hóa chất sử dụng tương thích với máy Cobas |  |  | 100 tests | Hộp |  | 16 |  |  | 1
121 | HCXN121 |  |  |  |  | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm CEA |  | Hóa chất sử dụng tương thích với máy Cobas |  |  | 4x1 ml | Hộp |  | 1 |  |  | 1
122 | HCXN122 |  |  |  |  | Thuốc thử xét nghiệm Cholesterol |  | Hóa chất sử dụng tương thích với máy Cobas |  |  | 400 tests | Hộp |  | 45 |  |  | 1
123 | HCXN123 |  |  |  |  | Thuốc thử xét nghiệm Creatinin |  | Hóa chất sử dụng tương thích với máy Cobas |  |  | 700 tests | Hộp |  | 150 |  |  | 1
124 | HCXN124 |  |  |  |  | Thuốc thử xét nghiệm Troponin T |  | Hóa chất sử dụng tương thích với máy Cobas |  |  | 200 tests | Hộp |  | 275 |  |  | 1
125 | HCXN125 |  |  |  |  | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm Troponin T |  | Hóa chất sử dụng tương thích với máy Cobas |  |  | 4 x 1ml | Hộp |  | 4 |  |  | 1
126 | HCXN126 |  |  |  |  | Thuốc thử xét nghiệm Ferritin |  | Hóa chất sử dụng tương thích với máy Cobas |  |  | 100 tests | Hộp |  | 185 |  |  | 1
127 | HCXN127 |  |  |  |  | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm Ferritin |  | Hóa chất sử dụng tương thích với máy Cobas |  |  | 4 x 1 ml | Hộp |  | 1 |  |  | 1
128 | HCXN128 |  |  |  |  | Thuốc thử xét nghiệm GGT |  | Hóa chất sử dụng tương thích với máy Cobas |  |  | 400 tests | Hộp |  | 90 |  |  | 1
129 | HCXN129 |  |  |  |  | Thuốc thử xét nghiệm GOT/AST |  | Hóa chất sử dụng tương thích với máy Cobas |  |  | 500 tests | Hộp |  | 60 |  |  | 1
130 | HCXN130 |  |  |  |  | Thuốc thử xét nghiệm GPT/ALT |  | Hóa chất sử dụng tương thích với máy Cobas |  |  | 500 tests | Hộp |  | 60 |  |  | 1
131 | HCXN131 |  |  |  |  | Thuốc thử xét nghiệm Lactat |  | Hóa chất sử dụng tương thích với máy Cobas |  |  | 100 tests | Hộp |  | 160 |  |  | 1
132 | HCXN132 |  |  |  |  | Thuốc thử xét nghiệm Lipase |  | Hóa chất sử dụng tương thích với máy Cobas |  |  | 200 tests | Hộp |  | 95 |  |  | 1
133 | HCXN133 |  |  |  |  | Thuốc thử xét nghiệm PCT (procalcitonin) |  | Hóa chất sử dụng tương thích với máy Cobas |  |  | 100 tests | Hộp |  | 60 |  |  | 1
134 | HCXN134 |  |  |  |  | IVD là dung dịch rửa (SMS) |  | Hóa chất sử dụng tương thích với máy Cobas |  |  | 50 ml | Hộp |  | 90 |  |  | 1
135 | HCXN135 |  |  |  |  | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm T3 |  | Hóa chất sử dụng tương thích với máy Cobas |  |  | 4 x 1 ml | Hộp |  | 1 |  |  | 1
136 | HCXN136 |  |  |  |  | Thuốc thử xét nghiệm T3 |  | Hóa chất sử dụng tương thích với máy Cobas |  |  | 200 tests | Hộp |  | 32 |  |  | 1
137 | HCXN137 |  |  |  |  | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm T4 |  | Hóa chất sử dụng tương thích với máy Cobas |  |  | 4 x 1 ml | Hộp |  | 1 |  |  | 1
138 | HCXN138 |  |  |  |  | Thuốc thử xét nghiệm T4 |  | Hóa chất sử dụng tương thích với máy Cobas |  |  | 200 tests | Hộp |  | 7 |  |  | 1
139 | HCXN139 |  |  |  |  | Thuốc thử xét nghiệm Protein |  | Hóa chất sử dụng tương thích với máy Cobas |  |  | 300 tests | Hộp |  | 40 |  |  | 1
140 | HCXN140 |  |  |  |  | Thuốc thử xét nghiệm Ure |  | Hóa chất sử dụng tương thích với máy Cobas |  |  | 500 tests | Hộp |  | 120 |  |  | 1
141 | HCXN141 |  |  |  |  | Thuốc thử xét nghiệm Bilirubin trực tiếp |  | Hóa chất sử dụng tương thích với máy Cobas |  |  | 350 tests | Hộp |  | 45 |  |  | 1
142 | HCXN142 |  |  |  |  | Que thử xét nghiệm nước tiểu 10 thông số |  | Hóa chất sử dụng tương thích với máy Cobas |  |  | 100 strips | Hộp |  | 310 |  |  | 1
143 | HCXN143 |  |  |  |  | Thuốc thử xét nghiệm FT4 |  | Hóa chất sử dụng tương thích với máy Cobas |  |  | 200 tests | Hộp |  | 32 |  |  | 1
144 | HCXN144 |  |  |  |  | IVD là chất pha loãng mẫu (ISE Diluent) |  | Hóa chất sử dụng tương thích với máy Cobas |  |  | 2x2 L | Hộp |  | 24 |  |  | 1
145 | HCXN145 |  |  |  |  | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng natri, kali, chloride (ISE Internal Stand) |  | Hóa chất sử dụng tương thích với máy Cobas |  |  | 2 x 2000 ml | Hộp |  | 56 |  |  | 1
146 | HCXN146 |  |  |  |  | Vật tư tiêu hao là dung dịch phụ trợ dùng để cung cấp một điện thế tham chiếu cho xét nghiệm định lượng natri, kali và chloride (ISE REF. ELECTRODE) |  | Hóa chất sử dụng tương thích với máy Cobas |  |  | 500 ML | Hộp |  | 80 |  |  | 1
147 | HCXN147 |  |  |  |  | Thuốc thử xét nghiệm CRP |  | Hóa chất sử dụng tương thích với máy Cobas |  |  | 250 tests | Hộp |  | 180 |  |  | 1
148 | HCXN148 |  |  |  |  | Thuốc thử xét nghiệm kháng thể kháng HBeAg |  | Hóa chất sử dụng tương thích với máy Cobas |  |  | 100 tests | Hộp |  | 40 |  |  | 1
149 | HCXN149 |  |  |  |  | Thuốc thử xét nghiệm HBeAg |  | Hóa chất sử dụng tương thích với máy Cobas |  |  | 100 tests | Hộp |  | 40 |  |  | 1
150 | HCXN150 |  |  |  |  | Thuốc thử xét nghiệm CYFRA 21-1 |  | Hóa chất sử dụng tương thích với máy Cobas |  |  | 100 test | Hộp |  | 30 |  |  | 1
151 | HCXN151 |  |  |  |  | Thuốc thử xét nghiệm Protein (TPUC) |  | Hóa chất sử dụng tương thích với máy Cobas |  |  | 150 test | Hộp |  | 5 |  |  | 1
152 | HCXN152 |  |  |  |  | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm Ammonia, ethanol, CO2 |  | Hóa chất sử dụng tương thích với máy Cobas |  |  | 2x4ml | Hộp |  | 4 |  |  | 1
153 | HCXN153 |  |  |  |  | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm Ammonia, ethanol, CO2 |  | Hóa chất sử dụng tương thích với máy Cobas |  |  | 5 x 4 ml | Hộp |  | 4 |  |  | 1
154 | HCXN154 |  |  |  |  | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm Ammonia, ethanol, CO2 |  | Hóa chất sử dụng tương thích với máy Cobas |  |  | 5x4ml | Hộp |  | 4 |  |  | 1
155 | HCXN155 |  |  |  |  | Thuốc thử xét nghiệm CEA |  | Hóa chất sử dụng tương thích với máy Cobas |  |  | 100 test | Hộp |  | 80 |  |  | 1
156 | HCXN156 |  |  |  |  | Thuốc thử xét nghiệm TSH |  | Hóa chất sử dụng tương thích với máy Cobas |  |  | 200 test | Hộp |  | 32 |  |  | 1
157 | HCXN157 |  |  |  |  | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm TSH |  | Hóa chất sử dụng tương thích với máy Cobas |  |  | 4x1.3 ml | Hộp |  | 2 |  |  | 1
158 | HCXN158 |  |  |  |  | Thuốc thử xét nghiệm Cortisol |  | Hóa chất sử dụng tương thích với máy Cobas |  |  | 100 test | Hộp |  | 140 |  |  | 1
159 | HCXN159 |  |  |  |  | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm Cortisol |  | Hóa chất sử dụng tương thích với máy Cobas |  |  | 4 x 1ml | Hộp |  | 1 |  |  | 1
160 | HCXN160 |  |  |  |  | Thuốc thử xét nghiệm PSA |  | Hóa chất sử dụng tương thích với máy Cobas |  |  | 100 TESTS | Hộp |  | 16 |  |  | 1
161 | HCXN161 |  |  |  |  | Thuốc thử xét nghiệm lactate dehydrogenase |  | Hóa chất sử dụng tương thích với máy Cobas |  |  | 300 tests | Hộp |  | 2 |  |  | 1
162 | HCXN162 |  |  |  |  | Thuốc thử xét nghiệm kháng nguyên và kháng thể kháng HIV |  | Hóa chất sử dụng tương thích với máy Cobas |  |  | 100 tests | hộp |  | 50 |  |  | 1
163 | HCXN163 |  |  |  |  | Vật tư tiêu hao là dung dịch hệ thống dùng để rửa bộ phát hiện của máy phân tích xét nghiệm miễn dịch.(CLEAN-CELL M 2 L ELEC) |  | Hóa chất sử dụng tương thích với máy Cobas |  |  | 2x2 Lít | Hộp |  | 245 |  |  | 1
164 | HCXN164 |  |  |  |  | IVD là chất phụ gia (ECO - D) |  | Hóa chất sử dụng tương thích với máy Cobas |  |  | 12x59ml | Hộp |  | 5 |  |  | 1
165 | HCXN165 |  |  |  |  | Thuốc thử xét nghiệm NT-proBNP |  | Hóa chất sử dụng tương thích với máy Cobas |  |  | 100 tests | Hộp |  | 120 |  |  | 1
166 | HCXN166 |  |  |  |  | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm NT-proBNP |  | Hóa chất sử dụng tương thích với máy Cobas |  |  | 4 x 1 ml | Hộp |  | 2 |  |  | 1
167 | HCXN167 |  |  |  |  | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm kháng thể kháng HBeAg |  | Hóa chất sử dụng tương thích với máy Cobas |  |  | 16 x 1.3 ml | Hộp |  | 1 |  |  | 1
168 | HCXN168 |  |  |  |  | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm HBeAg |  | Hóa chất sử dụng tương thích với máy Cobas |  |  | 16 x 1.3 ml | hộp |  | 1 |  |  | 1
169 | HCXN169 |  |  |  |  | Thuốc thử xét nghiệm HDL-Cholesterol (HDL-C) |  | Hóa chất sử dụng tương thích với máy Cobas |  |  | 350 tests | hộp |  | 65 |  |  | 1
170 | HCXN170 |  |  |  |  | Vật tư tiêu hao dùng để vệ sinh đơn vị ISE trên máy phân tích Roche/Hitachi và dùng để vệ sinh máy phân tích miễn dịch |  | Hóa chất sử dụng tương thích với máy Cobas |  |  | 5x100 ml | Hộp |  | 3 |  |  | 1
171 | HCXN171 |  |  |  |  | Thuốc thử xét nghiệm HCG, beta-HCG |  | Hóa chất sử dụng tương thích với máy Cobas |  |  | 100 tests | Hộp |  | 8 |  |  | 1
172 | HCXN172 |  |  |  |  | Thuốc thử xét nghiệm Glucose |  | Hóa chất sử dụng tương thích với máy Cobas |  |  | 800 tests | Hộp |  | 100 |  |  | 1
173 | HCXN173 |  |  |  |  | Thuốc thử xét nghiệm Triglycerid |  | Hóa chất sử dụng tương thích với máy Cobas |  |  | 250 tests | Hộp |  | 32 |  |  | 1
174 | HCXN174 |  |  |  |  | Thuốc thử xét nghiệm Mg (Magnesi) |  | Hóa chất sử dụng tương thích với máy Cobas |  |  | 250 tests | Hộp |  | 50 |  |  | 1
175 | HCXN175 |  |  |  |  | Thuốc thử xét nghiệm Ca (Calci) |  | Hóa chất sử dụng tương thích với máy Cobas |  |  | 300 test | Hộp |  | 20 |  |  | 1
176 | HCXN176 |  |  |  |  | Thuốc thử xét nghiệm Acid uric |  | Hóa chất sử dụng tương thích với máy Cobas |  |  | 400 tests | Hộp |  | 20 |  |  | 1
177 | HCXN177 |  |  |  |  | HALOGEN LAMP |  | Hóa chất sử dụng tương thích với máy Cobas |  |  | 1 pc | Hộp |  | 16 |  |  | 1
178 | HCXN178 |  |  |  |  | Thuốc thử xét nghiệm Phospho vô cơ |  | Hóa chất sử dụng tương thích với máy Cobas |  |  | 250 tests | Hộp |  | 5 |  |  | 1
179 | HCXN179 |  |  |  |  | Thuốc thử xét nghiệm ASO |  | Hóa chất sử dụng tương thích với máy Cobas |  |  | 150 tests | Hộp |  | 1 |  |  | 1
180 | HCXN180 |  |  |  |  | Thuốc thử xét nghiệm HBsAg |  | Hóa chất sử dụng tương thích với máy Cobas |  |  | 100 test | Hộp |  | 80 |  |  | 1
181 | HCXN181 |  |  |  |  | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm HBsAg |  | Hóa chất sử dụng tương thích với máy Cobas |  |  | 16x1.3ml | Hộp |  | 1 |  |  | 1
182 | HCXN182 |  |  |  |  | Thuốc thử xét nghiệm kháng thể kháng HCV |  | Hóa chất sử dụng tương thích với máy Cobas |  |  | 100 tests | Hộp |  | 80 |  |  | 1
183 | HCXN183 |  |  |  |  | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm kháng thể kháng HCV |  | Hóa chất sử dụng tương thích với máy Cobas |  |  | 16 x 1.3 ml | Hộp |  | 1 |  |  | 1
184 | HCXN184 |  |  |  |  | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm kháng thể kháng HBsAg |  | Hóa chất sử dụng tương thích với máy Cobas |  |  | 16 x 1.3 ml | Hộp |  | 1 |  |  | 1
185 | HCXN185 |  |  |  |  | Thuốc thử xét nghiệm Cholinesterase |  | Hóa chất sử dụng tương thích với máy Cobas |  |  | 200 tests | Hộp |  | 2 |  |  | 1
186 | HCXN186 |  |  |  |  | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm NT-proBNP |  | Hóa chất sử dụng tương thích với máy Cobas |  |  | 4 x 2 ml | Hộp |  | 5 |  |  | 1
187 | HCXN187 |  |  |  |  | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm Natri, Kali, Clorid (LOW) |  | Hóa chất sử dụng tương thích với máy Cobas |  |  | 10x3ml | Hộp |  | 1 |  |  | 1
188 | HCXN188 |  |  |  |  | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm Natri, Kali, Clorid (HIGH) |  | Hóa chất sử dụng tương thích với máy Cobas |  |  | 10x3ml | Hộp |  | 1 |  |  | 1
189 | HCXN189 |  |  |  |  | IVD là dung dịch rửa (Preclean M) |  | Hóa chất sử dụng tương thích với máy Cobas |  |  | 5 x 600 ml | Hộp |  | 120 |  |  | 1
190 | HCXN190 |  |  |  |  | Vật tư tiêu hao là dung dịch hệ thống dùng để phát tín hiệu điện hóa cho máy phân tích xét nghiệm miễn dịch. (Procell M) |  | Hóa chất sử dụng tương thích với máy Cobas |  |  | 2x2 Lít | Hộp |  | 200 |  |  | 1
191 | HCXN191 |  |  |  |  | IVD là dung dịch rửa (NAOH-D) |  | Hóa chất sử dụng tương thích với máy Cobas |  |  | 66 ml | Hộp |  | 80 |  |  | 1
192 | HCXN192 |  |  |  |  | Vật tư tiêu hao là dung dịch rửa có tính kiềm cho cóng phản ứng trên các hệ thống Roche/Hitachi (NAOH-D/BASIC WASH) |  | Hóa chất sử dụng tương thích với máy Cobas |  |  | 2x1.8L | Hộp |  | 40 |  |  | 1
193 | HCXN193 |  |  |  |  | IVD là dung dịch rửa ( Sample Cleaner1) |  | Hóa chất sử dụng tương thích với máy Cobas |  |  | 12x20 ml | Hộp |  | 4 |  |  | 1
194 | HCXN194 |  |  |  |  | IVD là dung dịch rửa ( Sample Cleaner2) |  | Hóa chất sử dụng tương thích với máy Cobas |  |  | 12x20 ml | Hộp |  | 4 |  |  | 1
195 | HCXN195 |  |  |  |  | Thuốc thử xét nghiệm PTH |  | Hóa chất sử dụng tương thích với máy Cobas |  |  | 100 tests | Hộp |  | 5 |  |  | 1
196 | HCXN196 |  |  |  |  | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm PTH |  | Hóa chất sử dụng tương thích với máy Cobas |  |  | 4 x 1ml | Hộp |  | 1 |  |  | 1
197 | HCXN197 |  |  |  |  | IVD là dung dịch rửa (Probe Wash) |  | Hóa chất sử dụng tương thích với máy Cobas |  |  | 12x70 ml | Hộp |  | 4 |  |  | 1
198 | HCXN198 | [6 empty] | Hóa chất sử dụng tương thích với máy Cobas |  |  | Thùng 24 pieces (3 sets) | Thùng |  | 1 |  |  | 1
199 | HCXN199 |  |  |  |  | Que thử/Khay thử xét nghiệm kháng thể kháng HBs |  | Hóa chất sử dụng tương thích với máy Cobas |  |  | 100 tests | Hộp |  | 9 |  |  | 1
200 | HCXN200 |  |  |  |  | Thuốc thử xét nghiệm Ethanol |  | Hóa chất sử dụng tương thích với máy Cobas |  |  | 100 tests | Hộp |  | 32 |  |  | 1
201 | HCXN201 |  |  |  |  | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm AFP (alpha1‑fetoprotein) |  | Hóa chất sử dụng tương thích với máy Cobas |  |  | 4x1 ml | Hộp |  | 1 |  |  | 1
202 | HCXN202 |  |  |  |  | Tube citrate 3,2%/2ml máu chống đông |  | Ống nghiệm nhựa, kích thước 13 x 75mm, dung tích tối đa 6 ± 0.1ml, nắp cao su. Hóa chất bên trong là Trisodium Citrate Dihydrate 3.2% kháng đông cho 2ml máu. |  |  | 100 ống/khay | Ống |  | 57600 |  |  | 5
203 | HCXN203 |  |  |  |  | Tube nhựa chống đông Heparin |  | Ống nghiệm nhựa PP. Kích thước 13 x 75mm Hóa chất bên trong là chất kháng đông Heparine Lithium cho 2ml máu. Ống nghiệm được đóng trên đế mous |  |  | Hộp/100 cái | Cái |  | 192000 |  |  | 5
204 | HCXN204 |  |  |  |  | tube EDTA có nắp cao su bọc nhựa nắp xanh da trời có thuốc chống đông |  | Ống nghiệm nhựa, kích thước 13 x 75mm, dung tích tối đa 6 ± 0.1ml , nắp cao su bọc nhựa màu xanh dương. Hóa chất bên trong là EDTA K2 (Ethylenediaminetetraacetic Acid Dipotassium Salt Dihydrate) kháng đông cho 2ml máu. |  |  | Hộp/100 cái | Cái |  | 96000 |  |  | 5
205 | HCXN205 |  |  |  |  | Xét nghiệm in vitro phát hiện kháng thể kháng HIV-1/HIV-2 ở người |  | Sinh phẩm nằm trong khuyến cáo phương cách xét nghiệm chẩn đoán HIV quốc gia của Viện vệ sinh dịch tễ Trung Ương Độ nhạy 100% , Độ dặc hiệu ≥ 99,75%, Cho kết quả nhanh trong vòng 15 phút, Độ ổn định của kết quả xét nghiệm tới 60 phút ,không cần sử dụng thêm bất kỳ dung dịch dịch đệm(chase) cho mẫu máu huyết thanh, huyết tương , Nhà máy sản xuất đạt tiêu chuẩn châu Âu EN ISO 13485. Sản xuất tại nước thuộc G7. Hàm lượng chính: Antibody, anti HIV-1, Antibody,Anti HIV-2, Antigen (pGO9-CKS/XL-1) HIV-1 Group O, Antigen,(pGO11-CKS/XL-1) HIV-1 Group O,Antigen,(PjC100)HIV-2, Antigen,(pOM10/PV361) HIV-1, Antigen, (pTB319/XL-1)HIV-1, HIV-1 Peptide Antigen, HIV-2 peptide Antigen. |  |  | Hộp 100 test | Test |  | 300 |  |  | 3
206 | HCXN206 |  |  |  |  | Test nhanh HIV 1/2 3.0 |  | Phát hiện và phân biệt kháng thể kháng HIV-1 và HIV-2, Loại mẫu sử dụng: Huyết thanh,Huyết tương,Máu toàn phần |  |  |  | Test |  | 300 |  |  | 4
207 | HCXN207 |  |  |  |  | Lọ vô trùng lấy mẫu |  |  |  |  | 1 cái/gói | Cái |  | 5600 |  |  | 6
208 | HCXN208 |  |  |  |  | Fasciola hepatica IgG (định tính) |  |  |  |  | Hộp 96 test | Hộp |  | 1 |  |  | 5
209 | HCXN209 |  |  |  |  | Cartridge IQM đo các thông số khí máu ( pH, pCO2, pO2) / Hct |  | Hóa chất XN khí máu tương thích với máy GEM-3000 |  |  | 300 test | Hộp |  | 5 |  |  | 6
210 | HCXN210 |  |  |  |  | Anti Hbe (định tính) |  |  |  |  | 50 Test/ Hộp | Test |  | 2400 |  |  | 6
211 | HCXN211 |  |  |  |  | Universal Card 1000 EDR |  |  |  |  | Card 1000 test | Card |  | 2 |  |  | 6
212 | HCXN212 |  |  |  |  | Đĩa Petri nhựa f90 |  |  |  |  | 20 cái/ gói | cái |  | 5000 |  |  | 6
Note on H18: Admin: tuổi thọ 11 tháng
Note on H21: Admin: tuổi thọ 12 tháng
Note on L32: Admin: 192 ml
Note on L33: Admin: 24ml
Note on L34: Admin: 180 ml
Note on L37: Admin: 180 ml
Note on L39: Admin: 4500 ml
Note on H69: Admin: Multi Drug 4in1