| SỞ Y TẾ AN GIANG | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
| --- | --- |
| BỆNH VIỆN ĐA KHOA AN GIANG | Độc lập – Tự do – Hạ nh phúc |
| Số: ……./BVAG-VTTBYT | An Giang, ngày 17 tháng 04 năm 2026 |

( Về việc Sửa chữa Hệ thống chụp mạch

kỹ thuật số xóa nền (DSA))

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các nhà cung cấp thiết bị y tế tại Việt Nam

Bệnh viện Đa khoa An Giang có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: Sửa chữa Hệ thống chụp mạch kỹ thuật số xóa nền (DSA) với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Đa khoa An Giang, Địa chỉ: Số 60 đường Ung văn Khiêm, Phường Long Xuyên, Tỉnh An Giang.

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

| STT | Họ và tên | Chức Vụ | Số Điện Thoại | Địa chỉ email gửi báo giá |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nguyễn Quang Trình | Trưởng Phòng VTTBYT | 0918.665.503 | tbytbvag@gmail.com |
| 2 | Ngô Thị Lệ Hằng | Nhân viên Phòng VTTBYT | 0919.303.727 |  |

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Số 60, đường Ung văn Khiêm, Phường Long xuyên, Tỉnh An Giang.

- Nhận qua email: tbytbvag@gmail.com. Báo giá gửi qua mail phải có người đại diện theo pháp luật hoặc người được người đại diện theo pháp luật ủy quyền phải ký tên, đóng dấu (nếu có). Trường hợp ủy quyền, phải gửi kèm theo giấy ủy quyền ký báo giá. Trường hợp liên danh tham gia báo giá, đại diện hợp pháp của tất cả các thành viên liên danh phải ký tên, đóng dấu (nếu có) vào báo giá.

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 15 giờ, ngày 17 tháng 04 năm 2026 đến trước 15 giờ ngày 29 tháng 04 năm 2026.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 150 ngày, kể từ ngày 29 tháng 04 năm 2026.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

- Danh mục bảo trì:

| STT | Tên hàng hóa | Mô tả dịch vụ | Khối lượng | Địa điểm thực hiện |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | Hệ thống chụp mạch kỹ thuật số xóa nền (DSA). - Model: Artis Zee Floor. - Hãng/Nước sản suất: Siemens Healthcare GmbH/ Đức. - Năm sản xuất/ Năm sử dụng: 2018/2018. - Tình trạng: Máy bị hỏng tấm prefilter, máy báo lỗi collimator, các lá chắn của collimator hoạt động không ổn định. | Kiểm tra, giám định, khắc phục sửa chữa hoặc thay thế linh kiện để hệ thống hoạt động ổn định. | 01 Hệ thống | Tại Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang |

- Địa điểm của hàng hoá để thực hiện dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng: Tại Bệnh viện Đa khoa An Giang, số 60 Ung văn Khiêm, Phường Long Xuyên, Tỉnh An Giang.

- Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: Thanh toán trong vòng 30 ngày từ khi nhận được hoá đơn và đầy đủ chứng từ kèm theo.

| Nơi nhận: - Như trên; - Lưu: VTTBYT, VT. | Giám đốc Nguyễn Duy Tân |
| --- | --- |