| SỞ Y TẾ AN GIANG | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
| --- | --- |
| BỆNH VIỆN ĐA KHOA AN GIANG | Độc lập – Tự do – Hạ nh phúc |
| Số: 1376/BVAG-VTTBYT | An Giang, ngày 11 tháng 08 năm 2026 |

( Về việc sửa chữa Hệ thống chụp

cộng hưởng từ 1.5 TESLA (MRI))

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các nhà cung cấp dịch vụ thiết bị y tế tại Việt Nam

Bệnh viện Đa khoa An Giang có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: Sửa chữa Hệ thống chụp cộng hưởng từ 1.5 TESLA (MRI) với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Đa khoa An Giang, Địa chỉ: Số 60 đường Ung văn Khiêm, Phường Long Xuyên, Tỉnh An Giang.

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

| STT | Họ và tên | Chức Vụ | Số Điện Thoại | Địa chỉ email gửi báo giá |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nguyễn Quang Trình | Trưởng Phòng VTTBYT | 0918.665.503 | tbytbvag@gmail.com |
| 2 | Phạm Văn Hảo | Nhân viên Phòng VTTBYT | 0947.922.990 |  |

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Số 60, đường Ung văn Khiêm, Phường Long xuyên, Tỉnh An Giang.

- Nhận qua email: tbytbvag@gmail.com. Báo giá gửi qua mail phải có người đại diện theo pháp luật hoặc người được người đại diện theo pháp luật ủy quyền phải ký tên, đóng dấu (nếu có). Trường hợp ủy quyền, phải gửi kèm theo giấy ủy quyền ký báo giá. Trường hợp liên danh tham gia báo giá, đại diện hợp pháp của tất cả các thành viên liên danh phải ký tên, đóng dấu (nếu có) vào báo giá.

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 10 giờ, ngày 11 tháng 08 năm 2026 đến trước 11 giờ ngày 21 tháng 08 năm 2026.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 150 ngày, kể từ ngày 21 tháng 08 năm 2026.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

- Danh mục:

| STT | Tên hàng hóa | Mô tả dịch vụ | Khối lượng | Địa điểm thực hiện |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | Hệ thống chụp cộng hưởng từ 1.5 TESLA (MRI). - Model: MAGNETOM Sempra. - Hãng/Nước sản suất: Siemens/ Đức. - Năm sản xuất/ Năm sử dụng: 2022/2022. - Tình trạng: Máy không hoạt động do hiệu suất coldhead (đầu làm lạnh) giảm, hao hụt Helium,.... | Kiểm tra, giám định, khắc phục, sửa chữa / thay thế linh kiện để hệ thống hoạt động ổn định. | 01 Hệ thống | Tại Bệnh viện Đa khoa An Giang |

- Địa điểm của hàng hoá để thực hiện dịch vụ kiểm tra, giám định, khắc phục, sửa chữa / thay thế linh kiện: Tại Bệnh viện Đa khoa An Giang, số 60 Ung văn Khiêm, Phường Long Xuyên, Tỉnh An Giang.

- Dự kiến về các điều thanh toán hợp đồng: Thanh toán trong vòng 30 ngày từ khi nhận được hoá đơn và đầy đủ chứng từ kèm theo.

| Nơi nhận: - Như trên; - Lưu: VTTBYT, VT. | Giám đốc Nguyễn Duy Tân |
| --- | --- |