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YÊU CẦU BÁO GIÁ
Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam
Bệnh viện Đa khoa An Giang có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: Mua sắm clip cầm máu dùng trong nội soi năm 2026 với nội dung cụ thể như sau:  
I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá
1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Đa khoa An Giang.
2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:
	STT
	Họ và tên
	Chức Vụ
	Số Điện Thoại
	Địa chỉ email gửi báo giá

	1
	Nguyễn Quang Trình
	Trưởng Phòng
VTTBYT
	0918.665.503
	
phongvttbyt.bvdkag@gmail.com

	2
	Ngô Thị Kiều Dung
	Phó Phòng VTTBYT
	0984.333.140
	

	3
	Nguyễn Hữu Lộc
	
	0916.379.911
	


3. Cách thức tiếp nhận báo giá: Nhận đồng thời qua 2 hình thức sau:
- Nhận trực tiếp: CN.Tâm Như, SĐT: 0838.738.802, Phòng VTTBYT - Bệnh viện Đa khoa An Giang , số 60 đường Ung văn Khiêm, Phường Long Xuyên, Tỉnh An Giang. Hồ sơ bao gồm:
· 01 bản báo giá chính, 02 bản sao y công ty.
· Catalog và các tài liệu liên quan thể hiện thông số kỹ thuật của hàng hoá (tiếng Việt).
· Giấy đăng ký kinh doanh bản sao (có công chứng)
- Nhận qua email: phongvttbyt.bvdkag@gmail.com. Hồ sơ bao gồm:
· Báo giá bản scan.
· File excel báo giá.
· Catalog và các tài liệu liên quan thể hiện thông số kỹ thuật của hàng hoá (tiếng Việt).
· Giấy đăng ký kinh doanh bản sao (có công chứng)
4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 9h00 ngày 06 tháng 8 năm 2026 đến trước 9h00 ngày 17  tháng 8 năm 2026
5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 180 ngày, kể từ ngày 17 tháng 8 năm 2026
II. Nội dung yêu cầu báo giá:                                                                                                                   
1. Danh mục hàng hoá 
	STT
	Danh mục hàng hoá
	Tiêu chuẩn kỹ thuật
	Đơn vị tính
	Khối lượng

	1
	Kẹp cầm máu (Clip) có cán tay cầm dùng trong nội soi
	Clip cầm máu dùng trong nội soi tiêu hóa, tay cầm lắp sẵn:
– Đầu clip được lắp sẵn vào hệ thống tay cầm.
– Có khả năng xoay 360°.
– Độ mở clip: từ 11 mm đến 16 mm.
– Góc mở kẹp: 135°.
– Có khả năng đóng – mở clip nhiều lần trước khi thả clip.
– Có khả năng mở lại/tháo clip khỏi mô sau khi kẹp thử, trước khi thả clip.
– Đường kính dụng cụ: ≤ 2,6 mm.
– Chiều dài dụng cụ: ≥ 195 cm.
	Cái
	80


2. Thời gian thực hiện hợp đồng: 03 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực
3. Báo giá hợp lệ:
· Báo giá được nhận trực tiếp hoặc nhận qua mail trong thời gian quy định của Yêu cầu báo giá.
· Báo giá phải có người đại diện theo pháp luật hoặc người được người đại diện theo pháp luật ủy quyền phải ký tên, đóng dấu (nếu có). Trường hợp ủy quyền, phải gửi kèm theo giấy ủy quyền ký báo giá. Trường hợp liên danh tham gia báo giá, đại diện hợp pháp của tất cả các thành viên liên danh phải ký tên, đóng dấu (nếu có) vào báo giá.
4. Địa điểm giao, nhận hàng hoá : Lầu 3, Phòng Vật tư Thiết bị y tế của Bệnh viện Đa khoa An Giang, số 60 Ung văn Khiêm, Phường Long Xuyên, Tỉnh An Giang.
5. Thời gian giao hàng dự kiến: Giao hàng trong vòng 72 giờ kể từ lúc nhận được đơn dự trù của Bệnh viện Đa khoa An Giang.
6. Các thông tin khác: Báo giá theo mẫu của Bệnh viện (Theo mẫu báo giá đính kèm)
Nơi nhận:
· Như trên;
· Lưu: VTTBYT, VT.
GIÁM ĐỐC
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