## NoiDungYeuCauBaoGia
NOIDUNGYEUCAUBAOGIA
CĐT điền thông tin STT từ 1 trở đi. Ví dụ: 1, 2, 3,… | CĐT điền thông tin về Hàng hóa/dịch vụ cụ thể. Ví dụ: Thiết bị A, Thiết bị B, Vận chuyển; Lắp đặt;... | Điền thông tin khối lượng cần yêu cầu. Tối đa 4 số thập phân sau dấu '.' Ví dụ: 2.5992 | CĐT điền thông tin Đơn vị tính Ví dụ: Cái; Chiếc; Lần... | CĐT điền thông tin mô tả chi tiết thông số kỹ thuật cho hàng hóa/dịch vụ | CĐT điền thông tin địa điểm thực hiện giao hàng/địa điểm thực hiện dịch vụ. | CĐT điền thông tin | CĐT điền thông tin
STT | Danh mục hàng hóa/dịch vụ | Khối lượng | Đơn vị tính | Mô tả hàng hóa/dịch vụ | Địa điểm thực hiện | Quy cách | Ghi chú
1 | Kẹp đốt lưỡng cực | cái | 1 | Kẹp lưỡng cực, mũi không dính, hình lưỡi lê, đầu ngắn và thanh mảnh, kích thước đầu 0.4 mm, chiều dài đầu 6 mm, chiều dài làm việc 135 mm, dài 240 mm; với đầu cắm 2 chân US. | Bệnh viện Đa khoa An Giang, số 60 Ung văn Khiêm, Phường Long Xuyên, Tỉnh An Giang
2 | Kẹp đốt lưỡng cực | cái | 1 | Kẹp lưỡng cực, mũi không dính, hình lưỡi lê, đầu ngắn và thanh mảnh, kích thước đầu 0.7 mm, chiều dài đầu 6 mm, chiều dài làm việc 135 mm, dài 240 mm; với đầu cắm 2 chân US | Bệnh viện Đa khoa An Giang, số 60 Ung văn Khiêm, Phường Long Xuyên, Tỉnh An Giang
3 | Kẹp đốt lưỡng cực | cái | 1 | Kẹp lưỡng cực, mũi không dính, hình lưỡi lê, đầu ngắn và thanh mảnh, kích thước đầu 1.0 mm, chiều dài đầu 6 mm, chiều dài làm việc 135 mm, dài 240 mm; với đầu cắm 2 chân US | Bệnh viện Đa khoa An Giang, số 60 Ung văn Khiêm, Phường Long Xuyên, Tỉnh An Giang
4 | Cáp kết nối | cái | 2 | Đầu nối an toàn, 2 chấu, chuẩn US | Bệnh viện Đa khoa An Giang, số 60 Ung văn Khiêm, Phường Long Xuyên, Tỉnh An Giang