## Sheet2
PHỤ LỤC
(Đính kèm Yêu cầu báo giá số: /BVAG-VTTBYT ngày 07/03/2025)
STT | Mã vật tư | Tên hàng hoá | Tiêu chuẩn kỹ thuật | ĐVT | Số lượng
1 | SP1 | Bao dây đốt nội soi | - Chất liệu: Màng nhựa PE, vòng nhựa PP. (hoặc các chất liệu tương đương). - Kích thước: 7.5cm x 235cm. - Đóng gói tiệt trùng. - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485:2016 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương). | Cái | 1200
2 | SP2 | Bình thông phổi Siphonage đơn | - Bình dẫn lưu dịch màng phổi 2 buồng cấu tạo. - Vật liệu PVC y tế. - Buồng chứa mẫu dung tích 1600ml. - Buồng kín có nước. - Đóng gói tiệt trùng. - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương). | Cái | 100
3 | SP3 | Chỉ không tiêu tổng hợp đa sợi Polypropylene, số 0 dài 90cm, kim tròn 40mm, 1/2C. | - Chỉ phẫu thuật không tự tiêu tổng hợp đơn sợi Polypropylene, số 0 dài 90cm, kim tròn 40mm, 1/2C, kim Premium, phủ silicon và thép không gỉ. - Được khử trùng. - Tiêu chuẩn chất lượng: FDA, FSC, ISO (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương). | Tép | 96
4 | SP4 | Lưỡi dao mổ | - Lưỡi dao mổ các số 10 - 21. - Tiêu chuẩn chất lượng: CE/ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương). | Cái | 2000
5 | SP5 | Gói gạc đắp phỏng | - Nguyên liệu: Gạc 100% cotton, tốc độ thấm hút ≤8s. - Tiệt trùng. - Kích thước: Gạc 50x50cm: 2 miếng/ gói - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485:2016 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương). | Gói | 2000
6 | SP6 | Dung dịch rửa tay sát khuẩn | - Thành phần: Chlorhexidin gluconate 0.5%; Alpha-Terpineol 0.5%; Ethanol; Vitamine E; Tá dược dưỡng da. - Chai 500 ml - Đạt Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương). | Chai | 300
7 | SP7 | Dung dịch sát khuẩn tay nhanh dùng cho máy phun tự động | Thành phần chính :10% w/w n-propanol, 66.5% w/w ethanol, Thành phần khác: Glycerin, isopropyl myristate, allantoin, phosphoric acid. Đặc điểm: Dung dịch trong suốt, không màu, có mùi đặc trưng của cồn. Sử dụng với máy phun tự động 1 lần: 1,5ml và giá treo inox đầu giường và tường. Chai : 1000ml | Chai | 160
8 | SP8 | Gel bôi trơn | - Gel bôi trơn - Thành Phần: + Hydroxyl ethyl Cellulose. + Glycerin. + Natri Benzoat. - Dạng: Gel. Tuýp ≥ 82g. - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương). | Tuýp | 180
9 | SP9 | Gel siêu âm | - Gel siêu âm. - Sử dụng với tất cả các loại máy siêu âm. - Can: 5 lít. | Can | 50
10 | SP10 | Sáp Parafin | Sáp Parafin dạng miếng | kg | 400
11 | SP11 | Javel 10% (Vedan, Việt Nam) | - Sodium hypochloite NaClO 10%. - Đạt tiêu chuẩn: ISO 13485 hoặc CE (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương). | lít | 300
12 | SP12 | Bình khí 100% EO | - Bình khí chứa 100% EO, 170 gram. - Sử dụng tương thích với máy EO hãng 3M hiện có của bệnh viện. | Bình | 72
13 | SP13 | Bông y tế không thấm nước 1kg | - Nguyên liệu: 100% bông xơ thiên nhiên, Không thấm nước, có dạng dài được quấn thành khối hình trụ. - Quy cách: 1kg/gói - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485:2016 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương). | Kg | 30
14 | SP14 | Chỉ tan chậm tự nhiên chromic catgut số 4/0 + kim tròn 26mm | - Chỉ tan chậm tự nhiên chromic catgut số 4/0, dài 75 cm, kim tròn 1/2c, dài 26 mm. - Kim thép 302 phủ silicon. - Chỉ làm từ collagen tinh khiết, sợi chỉ có lực căng đứt ≥ 1.2 kgf. - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485: 2016 | Tép | 192
15 | SP15 | Chỉ không tiêu tổng hợp đơn sợi Polypropylene, số 7/0 | - Chỉ phẫu thuật không tự tiêu tổng hợp đơn sợi Polypropylene, số 7/0 dài 75cm, kim tròn 26mm, 1/2C, kim Premium. - Được khử trùng. - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO(hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương). | Tép | 144
16 | SP16 | Dây truyền máu | - Bộ dây truyền máu có cổng kết nối vặn xoắn, đáp ứng cho mọi loại túi máu, không có chất DEHP. - Khoan nhỏ giọt trang bị một màng lọc tiểu phân ≥200 µm. - Có khoá điều chỉnh giọt. - Dây dài 180cm. - Dây truyền làm từ nguyên liệu nhựa y tế. - Tiệt trùng. | Bộ | 1200
17 | SP17 | Khóa ba ngã 25cm | "Khóa 3 ngã vật liệu polycarbonate có thể xoay 360 độ Đánh dấu mũi tên trên tay cầm cho biết hướng của dòng chảy Đầu côn 6% để đảm bảo không bị rò rỉ Áp suất lên đến 60 psi. Dây nối vật liệu PVC không DEHP, OD 4.1mm, ID 2.8mm. Tiệt trùng. Chứng nhận ISO, CE" | Cái | 5000
18 | SP18 | Kim chích cầm máu dạ dày, đại tràng | - Chất liệu Teflon. Tay cầm có nút bấm cố định kim và có nắp đậy. - Kim đầu kim loại dài 3-5mm, đường kính 0.5mm - 0.7mm - Đường kính dụng cụ 2,35mm dài 180- 230cm. - Sử dụng 1 lần. - Tiêu chuẩn chất lượng: CE, ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương). | Cái | 20
19 | SP19 | Kim cấy chỉ Catgut số 4.5 chỉ 4.0 | - Kim cấy chỉ Catgut số 4.5 chỉ 4.0 | Cái | 8700
20 | SP20 | Lam kính nhám 25,4 x 76.2mm | - Lam kính nhám. - Kích thước: 25,4 x 76,2mm. - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương). | Miếng | 5040
21 | SP21 | Mask thanh quản số 3,4 | - Mask thanh quản làm bằng vật liệu PVC y tế, bóng mềm mịn khít chặt với cổ họng. - Các cỡ. - Tiệt trùng, sử dụng 1 lần. - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương). | Cái | 20
22 | SP22 | Nẹp cẳng tay các số | - Chất liệu vải dệt kim, vải có lỗ thoáng khí. - Băng nhám dính (khóa Velcro), nẹp hợp kim nhôm, dài 18-25cm. | Cái | 70
23 | SP23 | Nẹp cánh cẳng tay (phải, trái) các số | - Chất liệu vải dệt kim, vải có lỗ thoáng khí. - Băng nhám dính (khóa Velcro), nẹp hợp kim nhôm, dài 45-65cm. | Cái | 30
24 | SP24 | Nẹp đùi bàn chân chống xoay dài | - Chất liệu vải cotton, vải có lỗ thoáng khí, vải tricot (hoặc tương đương). - Khóa velcro, nẹp hợp kim nhôm, hệ thống dán xé, chiều cao của nẹp từ 65cm-75cm | Cái | 90
25 | SP25 | Ống dẫn lưu ổ bụng tiệt trùng số 28 | - Ống dẫn lưu (ống thông tiệt trùng), - Số 28Fr - Tiệt trùng - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương). | Cái | 400
26 | SP26 | Chỉ không tiêu tổng hợp đơn sợi Polypropylene, số 4/0 dài 75cm, kim tròn 26mm, 1/2C. | - Chỉ phẫu thuật không tự tiêu tổng hợp đơn sợi Polypropylene, số 4/0 dài 75cm, kim tròn 26mm, 1/2C, kim Premium, phủ silicon và thép không gỉ. - Được khử trùng . - Tiêu chuẩn chất lượng: FDA, FSC, ISO (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương). | Tép | 72
27 | SP27 | Sonde foley 3 nhánh, các số | - Ống thông tiểu: 3 nhánh. - Các cở: 16 - 24Fr. - Tiệt trùng. - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương). | Cái | 150
28 | SP28 | Stent đường mật bằng nhựa, loại thẳng | - Ống thông đường mật, thẳng đoạn giữa hơi cong theo đường mật (center bend). - Thời gian lưu stent đến 360 ngày. - Chất liệu Polyurethane mềm, dẻo. - Đầu có điểm cản quang giúp quang sát tốt hơn. - Đường kính 7-8,5-10Fr dài 5-12cm. - Tiêu chuẩn chất lượng: FDA, CE, ISO (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương). | Cái | 8
29 | SP29 | Stent đường mật bằng nhựa, loại đuôi heo | - Ống thông đường mật, cong 2 đầu. - Thời gian lưu stent đến 360 ngày. - Chất liệu Polyurethane mềm, dẻo. - Đầu có điểm cản quang. - Đường kính 7-10Fr dài 5-7cm. - Tiêu chuẩn chất lượng: FDA, CE, ISO (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương). | Cái | 6
30 | SP30 | Tạp dề y tế | Chất liệu: nhựa. Tạp dề có dây buộc, dùng 1 lần. Có kích thước: Chiều dài sản phẩm: 1250 mm x rộng: 720 mm (+/-20mm) Kích thước phần dây thắt lưng: 80*490 mm (+/-10mm) Kích thước cổ áo:170*250 mm (+/-10mm). | Cái | 4000
31 | SP31 | Túi cuộn tiệt trùng loại dẹp 100mmx200m | - Túi hấp tiệt trùng loại dẹp dùng để đóng gói hấp tiệt trùng. Có chỉ thị tiếp xúc EO/Steam ở rìa túi ép. - Túi hấp tiệt trùng được làm từ giấy cấp y tế, màng trong suốt nhiều lớp PET/PP phù hợp với phương pháp tiệt trùng bằng hơi nước và khí EO. - Định lượng của giấy cấp y tế: 60gsm hoặc 70gsm. - Tiêu chuẩn chất lượng: CE Marking - EN ISO 13485:2016 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương). | Cái | 8
32 | SP32 | Túi cuộn tiệt trùng loại dẹp 150mm x 200m | - Túi hấp tiệt trùng loại dẹp dùng để đóng gói hấp tiệt trùng các dụng cụ phẫu thuật và trang thiết bị y tế. Có chỉ thị tiếp xúc EO/Steam ở rìa túi ép. - Túi hấp tiệt trùng được làm từ giấy cấp y tế, màng trong suốt nhiều lớp PET/PP phù hợp với phương pháp tiệt trùng bằng hơi nước và khí EO. - Định lượng của giấy cấp y tế: 60gsm hoặc 70gsm. - Tiêu chuẩn chất lượng: CE Marking - EN ISO 13485:2016 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương). | Cái | 12
33 | SP33 | Túi cuộn tiệt trùng loại dẹp 200mm x 200m | - Túi hấp tiệt trùng loại dẹp dùng để đóng gói hấp tiệt trùng . Có chỉ thị tiếp xúc EO/Steam ở rìa túi ép. - Túi hấp tiệt trùng được làm từ giấy cấp y tế, màng trong suốt nhiều lớp PET/PP phù hợp với phương pháp tiệt trùng bằng hơi nước và khí EO. - Định lượng của giấy cấp y tế: 60gsm hoặc 70gsm. - Tiêu chuẩn chất lượng: CE Marking - EN ISO 13485:2016 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương). | Cái | 16
34 | SP34 | Túi cuộn tiệt trùng loại dẹp 250mmx200m | - Túi hấp tiệt trùng loại dẹp dùng để đóng gói hấp tiệt trùng các dụng cụ phẫu thuật và trang thiết bị y tế. Có chỉ thị tiếp xúc EO/Steam ở rìa túi ép. - Túi hấp tiệt trùng được làm từ giấy cấp y tế, màng trong suốt nhiều lớp PET/PP phù hợp với phương pháp tiệt trùng bằng hơi nước và khí EO. - Định lượng của giấy cấp y tế: 60gsm hoặc 70gsm. - Tiêu chuẩn chất lượng: CE Marking - EN ISO 13485:2016 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương). | Cái | 15
35 | SP35 | Túi cuộn tiệt trùng loại dẹp 300mmx200m | - Túi hấp tiệt trùng loại dẹp dùng để đóng gói hấp tiệt trùng. Có chỉ thị tiếp xúc EO/Steam ở rìa túi ép. - Túi hấp tiệt trùng được làm từ giấy cấp y tế, màng trong suốt nhiều lớp PET/PP phù hợp với phương pháp tiệt trùng bằng hơi nước và khí EO. - Định lượng của giấy cấp y tế: 60gsm hoặc 70gsm. - Tiêu chuẩn chất lượng: CE Marking - EN ISO 13485:2016 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương). | Cái | 15
36 | SP36 | Túi cuộn tiệt trùng loại dẹp 400mmx200m | - Túi hấp tiệt trùng loại dẹp dùng để đóng gói hấp tiệt trùng. Có chỉ thị tiếp xúc EO/Steam ở rìa túi ép. - Túi hấp tiệt trùng được làm từ giấy cấp y tế, màng trong suốt nhiều lớp PET/PP phù hợp với phương pháp tiệt trùng bằng hơi nước và khí EO. - Định lượng của giấy cấp y tế: 60gsm hoặc 70gsm. - Tiêu chuẩn chất lượng: CE Marking - EN ISO 13485:2016 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương). | Cái | 2
Tổng cộng: 36 khoản
Note on C8: Author: Nk 04