## Sheet1
DANH MỤC HÀNG HOÁ
(Đính kèm yêu cầu báo giá số: 1633/BVAG-VTTBYT ngày 23/12/2024)
STT | Mã vật tư | Danh mục hàng hoá | Tiêu chuẩn kỹ thuật | ĐVT | Số lượng
1 | VT1 | Bình thông phổi | - Bình dẫn lưu dịch màng phổi 2 buồng cấu tạo. - Vật liệu PVC y tế. - Buồng chứa mẫu dung tích 1600ml. - Buồng kín có nước. - Đóng gói tiệt trùng. - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương). | Cái | 200
2 | VT2 | Bơm tiêm sử dụng một lần không kim 50ml | - Dung tích: 50ml đầu nhỏ. - Nhựa y tế. Pít tông có khía bẻ gãy để hủy.Đốc nhỏ lắp vừa kim tiêm các số. Tiệt trùng. - Tiêu chuẩn chất lượng: EN ISO 13485: 2016; CE (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương). | Cái | 15000
3 | VT3 | Dung dịch tẩy rửa dụng cụ Didecyldimethyl ammonium chloride + Chlorhexidine digluconate | - Thành phần: ≥ 6,5% Didecyldimethyl ammonium chloride + ≥ 0,074% Chlorhexidine digluconate, chất hoạt động bề mặt non-ionic. Nồng độ sử dụng ≤ 0.5% (25ml trong 5 lít nước) pH = 6.6 - 7.6.- Diệt khuẩn EN 14561, Diệt nấm EN 14562, Diệt vi khuẩn lao EN 14563, Diệt virus HIV-1, HBV, HCV, HSV và Diệt virus Vacinia EN 17111 - Thời gian tiếp xúc: từ 5 phút. Can 5L - Đạt tiêu chuẩn CE, ISO 13485, ISO 15883, ISO 9001 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương). | can 5 lit | 60
4 | VT4 | Dung dịch khử khuẩn mức độ cao | Thành phần: 0,55% Ortho- Phthalaldehyde, pH=7, Khử khuẩn mức độ cao trong 5 phút.Can 5L -Tái sử dụng trong 14 ngày (tặng kèm test thử để kiểm tra nồng độ OPA).- Diệt khuẩn EN 14561, Diệt nấm EN 14562, Diệt vi khuẩn lao EN 14563, Diệt virus EN 17111 và Diệt bào tử trong 30 phút theo EN 17126 -Tương thích với ống nội soi hãng Olympus... -Tiêu chuẩn chất lượng: CE, ISO 13485, ISO 9001 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương). | Can | 70
5 | VT5 | Dây hút đàm nhớt các số | - Được sản xuất từ nhựa y tế, dây mềm, có chiều dài 500 mm, có 02 lỗ hình bầu dục nằm đối xứng hai bên thành ống dây cách đầu bo tròn - Một đầu dây được gắn khóa van điều chỉnh. - Tiệt trùng. *Tiêu chuẩn: ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương). | Cái | 20000
6 | VT6 | Bộ dây lọc máu cho máy thận | - Bộ dây lọc máu gồm: - 01 dây động mạch; - 01 dây tĩnh mạch; - Phin lọc khí- tranducer protector; - 01 dây truyền dich; - Túi dịch xả 2 lít; - Đường kính dây bơm: 8 x 12mm, dài 420mm. - Bầu nhỏ giọt : đường kính:20- 22mm, có màng lọc. - Tiệt trùng. - Tiêu chuẩn: ISO13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương). | Bộ | 10000
7 | VT7 | Chỉ không tiêu tổng hợp đơn sợi Polypropylene, số 7/0 | - Chỉ không tan đơn sợi phức hợp Polypropylene + Polyethylene, số 7/0, chỉ dài ≥ 75cm , 2 kim tròn 3/8, kim làm bằng thép không gỉ, thân kim phủ silicone. - lực căng kéo nút thắt 1.86N. - Đóng gói tiệt trùng. - Tiêu chuẩn FDA/EC, ISO | Tép | 150
8 | VT8 | Javel 10% | - Sodium hypochloite NaClO 10%. - Đạt tiêu chuẩn: ISO 13485 hoặc CE (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương). | lít | 300
9 | VT9 | Bộ dây thở oxy chữ T | - Dây làm bằng vật liệu PE - Gồm 2 đoạn: 2 Ống trong suốt Ꝋ22mm,Ꝋ15mm. Làm bằng vật liệu PE - 1 Đầu nối xoay luer lock cong 90 độ (22M/15F- 15M) - 1 Co nối chữ Y (22F-22M) - 4 Co nối thẳng (22F-22M) - 2 ống co giãn dài 160cm - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương). | Bộ | 2000
10 | VT10 | Khóa ba ngã 25cm | - Khoá ba ngã có dây dài 25cm. - Chống nứt gãy & chịu được áp lực cao ≥ 300 psi - Không có chất DEHP. Vật liệu Polycarbonate (hoặc tương đương). - Đạt tiêu chuẩn: CE, ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương). | Cái | 5000
11 | VT11 | Kim luồn tĩnh mạch an toàn có cánh có cửa bơm thuốc | Kim luồn tĩnh mạch an toàn có cánh có cửa, có đầu bảo vệ kim loại có dạng lò xo gồm 2 cánh tay đòn bắt chéo. - Chất liệu : FEP hoặc Teflon, lưu giữ trong mạch máu ≥72h. - Có đường cản quang tương phản trong thân ống thông - Size: 18G (đường kính 1.0 - 1.3mm; chiều dài 3.2 - 3.8cm, 96ml/min) - Size: 20G (đường kính 1.0 - 1.3mm; chiều dài 3.2 - 3.8cm, 61ml/min - Size: 22G (đường kính 0.9 - 1.0mm; chiều dài 1.9 - 2.5cm, 36ml/min) - Size: 24G (đường kính 0.6 - 0.9mm; chiều dài 1.7 - 1.9cm, 22ml/min) - Đạt tiêu chuẩn : ISO 13485, chứng chỉ MDR EU, CE | Cái | 60000
12 | VT12 | Que thử đường huyết | - Que thử dạng hình khối, có đầu hút dạng vòi, đóng gói riêng lẻ từng cái nằm bên trong nút nhựa có màng phim bảo quản tránh ẩm và oxy hóa. Sử dụng men Glucose Oxidase & Peroxidase, không bị ảnh hưởng đường malto và oxy hòa tan. Đo được máu mao mạch, tĩnh mạch. Thể tích mẫu máu khi đo 0.8µL. - Kim lấy máu: kim hoàn toàn nằm trong vỏ nhựa (không chứa Latex và PVC) . Nòng kim rỗng, đầu kim sắc bén do cắt vát 2 lần. Độ sâu thâm nhập khi lấy mẫu máu từ 0.3mm đến 1.8mm. - Đóng gói riêng lẻ từng cái. - Cung cấp máy khi trúng thầu | Bộ | 30000
13 | VT13 | Gói gạc đắp phỏng vô trùng NK04 | - Nguyên liệu: Gạc 100% cotton, tốc độ thấm hút ≤8s, tiệt trùng. - Kích thước: Gạc 50x50cm: 2 miếng/ gói - Tiêu chuẩn: ISO 13485:2016(hoặc tương đương) | Gói | 5000
14 | VT14 | Túi đựng nước tiểu | - Túi đựng nước tiểu bằng nhựa, có van xả, có dây treo 2000ml, có chia thể tích. - Tiêu chuẩn: ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương). | Cái | 10000
Tổng cộng: 14 khoản