## Sheet1
DANH MỤC HÀNG HOÁ
(Đính kèm yêu cầu báo giá số: /BVAG-VTTBYT ngày 24/12/2024)
STT | Mã vật tư | Danh mục hàng hoá | Tiêu chuẩn kỹ thuật | ĐVT | Số lượng
1 | HC1 | Ống nghiệm EDTA K2 4ml nắp xanh dương, mous cao | Ống nhựa PP 5ml (12 x 75mm) -Có chứa Ethylenediaminetetra Acid (EDTA K3) 4ml * Tiêu chuẩn: ISO 13485/CE hoặc tương đương | Ống | 2000
2 | HC2 | Ống nghiệm lấy máu FELIXA (Ống nghiệm K2EDTA, nút cao su, 2mL) | Ống nhựa PP 5ml (12 x 75mm) -Có chứa Ethylenediaminetetra Acid Thể tích chứa: 2 mL -Nắp cao su độ đàn hồi * Tiêu chuẩn: ISO 13485/CE hoặc tương đương | Tube | 96000
3 | HC3 | Hóa chất định lượng cho xét nghiệm Protein đặc hiệu mức 1 | Hóa chất định lượng cho xét nghiệm Protein đặc hiệu mức 1 Đáp ứng từ trên 25 thông số - Lọ ≥ 1ml - Đạt tiêu chuẩn chất lượng tối thiểu là: ISO 13485. | Lọ | 12
4 | HC4 | Hóa chất định lượng cho xét nghiệm Protein đặc hiệu mức 2 | Hóa chất định lượng cho xét nghiệm Protein đặc hiệu mức 2 Đáp ứng từ trên 25 thông số - Lọ ≥ 1ml - Đạt tiêu chuẩn chất lượng tối thiểu là: ISO 13485. | Lọ | 12
5 | HC5 | Hóa chất định lượng cho xét nghiệm Protein đặc hiệu mức 3 | Hóa chất định lượng cho xét nghiệm Protein đặc hiệu mức 3 Đáp ứng từ trên 25 thông số - Lọ ≥ 1ml - Đạt tiêu chuẩn chất lượng tối thiểu là: ISO 13485. | Lọ | 12
6 | HC6 | NK-PYLORI TEST | Dùng để định danh nhanh Helicobacter pylori trong mẫu nội soi niêm mạc dạ dày hoặc trên môi trường nuôi cấy. Môi trường ở trạng thái gel giúp cố định mẫu và trung hòa các tác nhân gây ra dương tính giả. Độ nhạy: 100%, Độ đặc hiệu: 99.5%, kết quả trong vòng 5-10 phút. Bằng nhựa PS, màu trắng trong. | Test | 2500
7 | HC7 | Lọ đựng bệnh phẩm vô trùng có nắp | Chất liệu: nhựa - Lọ hình trụ, có nắp - Vô trùng - Dung tích: ≥50 ml | Lọ/cái | 5000
8 | HC8 | Dụng cụ hút mẫu có khía 2-200 µl (đầu côn vàng) | Đầu col có nhãn, có khía 20-200 µl | cái | 20000
9 | HC9 | Hóa chất xét nghiệm máy đông máu Dung dịch Canxi | Dung dịch Canxi - CaCl2 được sử dụng trong xét nghiệm tầm soát đông máu như APTT. - Thành phần: CaCl2 là dung dịch buffer 0,025M kèm chất bảo quản. - Lọ ≤16ml - Tiêu chuẩn:ISO 13485/CE hoặc tươngđương Tương thích với máy Coag XL | ml | 1152
10 | HC10 | Hóa chất xét nghiệm máy đông máu Định lượng Fibrinogen | Xét nghiệm Fibrinogen - Định lượng level của plasma fibrinogen - Thành phần: Hóa chất Fibrinogen là chất đông khô, alpha thrombin tinh thiết của người trong môi trường buffer với calcium và chất ổn định. Đóng gói: Lọ ≤5ml - Tiêu chuẩn:ISO 13485/CE hoặc tươngđương Tương thích với máy Coag XL | ml | 48
11 | HC11 | Hóa chất xét nghiệm máy đông máu Dung dịch pha loãng mẫu | Dung dịch pha loãng mẫu - IMIDAZOL dùng cho xét nghiệm tầm soát đông máu như fibrinogen (FIB). - Thành phần: IMIDAZOL là dung dịch đệm kèm chất ổn định, - Tiêu chuẩn:ISO 13485/CE hoặc tươngđương Tương thích với máy xn đông máu Coag XL | ml | 180
12 | HC12 | Hóa chất xét nghiệm máy đông máu Xét nghiệm thời gian Prothrombin (PT) | Xét nghiệm PT - PT là thuốc thử thromboplastin óc thỏ kèm theo dung môi để định lượng Prothrombin Time (PT). - Thành phần: Thuốc thử PT, chiết trích thromboplastin từ óc thỏ kèm chất ổn định. Dung môi là buffer chứa ion canxi và natri axit (<0,01%) đóng vai trò như chất bảo quản. - Tiêu chuẩn:ISO 13485/CE hoặc tươngđương Tương thích với máy xn đông máu Coag XL | ml | 3500
13 | HC13 | Hóa chất xét nghiệm máy đông máu Xét nghiệm APTT | Xét nghiệm APTT - Thuốc thử APTT là hóa chất phospholipid được chiết xuất từ não thỏ, sử dụng để xác định Activated Partial Thromboplastin Time (APTT) - Thành phần: Thuốc thử aPTT là phospholipid lấy từ não thỏ, chứa ellagic acid trong môi trường buffered với chất ổn định. - Tiêu chuẩn:ISO 13485/CE hoặc tươngđương Tương thích với máy xn đông máu Coag XL | ml | 1440
14 | HC14 | Hóa chất xét nghiệm máy đông máu Hóa chất rửa kim (Sorb) | Hóa chất rửa kim - Tiêu chuẩn:ISO 13485/CE hoặc tươngđương Tương thích với máy xn đông máu Coag XL | ml | 180
15 | HC15 | Hóa chất xét nghiệm máy đông máu (Coag D cuvette) | Cóng đo mẫu dùng cho máy xét nghiệm đông máu - Tiêu chuẩn:ISO 13485/CE hoặc tươngđương | Cái | 65000
16 | HC16 | Hóa chất rửa máy dùng cho xét nghiệm đông máu | Hóa chất rửa máy dùng cho xét nghiệm đông máu - Tiêu chuẩn:ISO 13485/CE hoặc tươngđương | ml | 13500
17 | HC17 | Hóa chất tách chiết RNA/DNA | Bộ kit IVD cung cấp giải pháp tách chiết RNA tự động bằng cách sử dụng hạt bead phủ silicon dioxide có khả năng hấp thụ phân tử mang điện tích âm để tách chiết DNA ra khỏi mẫu. Công suất: 40 phút/ lần chạy Thành phần: 96 Ống thuốc thử 6 giếng với buffer,2 giá 8 ống base, 1.5ml Elution Buffer chứa Nuclease-Free Water, 1ml Proteinase K nồng độ 20 mg/ml được bảo quản ở 4℃, 24 Strip 8 kênh * Tiêu chuẩn: ISO 13485/CE hoặc tương đương | Test | 960
18 | HC18 | Hóa chất sử dụng cho máy xét nghiệm huyết học | Hóa chất pha loãng để đo số lượng, kích thước hồng cầu và tiểu cầu, cũng là chất ly giải để đo Hemoglobin và là dung dịch tạo dòng. | ml | 4500000
19 | HC19 | Hóa chất sử dụng để đo nồng độ hemoglobin trong máu. | Hóa chất sử dụng để đo nồng độ hemoglobin trong máu. Sau khi mở nắp ổn định trong vòng 60 ngày - Thành phần: Sodium lauryl sulfate 1.7 g/L - Thùng: 1,5 Lít -Tiêu chuẩn: CE/ISO 13485 (hoặc tương đương). | ml | 102000
20 | HC20 | Thuốc thử ly giải cho máy xét nghiệm huyết học | Hóa chất ly giải hồng cầu. | ml | 220000
21 | HC21 | Hóa chất sử dụng để nhuộm nhân tế bào bạch cầu | Hóa chất sử dụng để nhuộm nhân tế bào bạch cầu nhằm phân biệt 4 loại bạch cầu: neutrophils, lymphocytes, eosinophils, monocytes - Sau khi mở nắp ổn định trong vòng 90 ngày - Thành phần: Polymethine 0.002%; methanol 3.0%; Ethylene glycol 96.9% | ml | 3864
22 | HC22 | Thuốc thử ly giải cho máy xét nghiệm huyết học - Lysercell WNR | Hóa chất ly giải | ml | 175000
23 | HC23 | Hóa chất sử dụng để nhuộm nhân tế bào | Hóa chất sử dụng để nhuộm nhân tế bào nhằm đếm số lượng bạch cầu, số lượng bạch cầu basophils, số lượng hồng cầu nhân - Sau khi mở nắp ổn định trong vòng 90 ngày - Thành phần: Polymethine 0.005%; Ethylene Glycol 99.9%. | ml | 3280
24 | HC24 | Chất kiểm chuẩn máy xét nghiệm huyết học mức 1 | Chất kiểm chuẩn máy xét nghiệm huyết học mức 1 (XN CHECK Level 1). | Lọ 3ml | 15
25 | HC25 | Chất kiểm chuẩn máy xét nghiệm huyết học mức 2 | Chất kiểm chuẩn máy xét nghiệm huyết học mức 2 (XN CHECK Level 2). | Lọ 3ml | 15
26 | HC26 | Chất kiểm chuẩn máy xét nghiệm huyết học mức 3 | Chất kiểm chuẩn máy xét nghiệm huyết học mức 3 (XN CHECK Level 3). | Lọ 3ml | 15
Tổng cộng: 26 khoản